# 1. БЫТОВЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА

| Тип прибора | Макс раб. t,°С | Производит - ель | Расход газа мин/ном/макс, м3/ч | М-вое Рас-е | Межпов. инт., лет/ масса, кг. |  | Цена (количество) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Розница | 5-50 | 51-100 | Бол.101 |
| Metrix G4-Т | -40…+55 | Польша | 0,040/4,0/6,0 | 110 | 10/3,5 | - |  |  |  |  |
| Metrix G4-Тпр | -40…+55 | Польша | 0,040/4,0/6,0 | 110 | 10/3,5 | - |  |  |  |  |
| Metrix G6 | -40…+55 | Польша | 0,060/6,0/10 | 130 | 10/3,5 | - | 5700 | 5280 | 5050 | 4800 |
| Metrix G6 V2 | -40…+55 | Польша | 0,060/6,0/10 | 250 | 10/3,5 | - |  |  | - | - |
| Metrix G6 Т | -40…+55 | Польша | 0,060/6,0/10 | 250 | 10/3,5 | - |  |  | - | - |
| ВК G1,6 (пр/лев) | -40…+50 | Арзамас | 0,016/1,6/2,5 | 110 | 10/1,9 | - | 2300 | 1805 | 1760 | 1715 |
| ВК G2,5 (пр/лев) | -40…+50 | Арзамас | 0,025/2,5/4,0 | 110 | 10/1,9 | - |  |  |  |  |
| ВК G4 (пр/лев) | -40…+50 | Арзамасs | 0,040/4,0/6,0 | 110 | 10/1,9 | - |  |  |  |  |
| ВК G6 лев(200мм) | -30…+60 | Германия | 0,060/6,0/10 | 200 | 10/4,3 |  | 5730 | 4770 | 4680 | 4550 |
| ВК G6 пр (200мм) | -30…+60 | Германия | 0,060/6,0/10 | 200 | 10/4,3 |  | 5730 | 4770 | 4680 | 4550 |
| ВК G6 лев(250мм) | -30…+60 | Германия | 0,060/6,0/10 | 250 | 10/4,3 | - | 4785 | 3885 | 3810 | 3700 |
| ВК G6 пр(250мм) | -30…+60 | Германия | 0,060/6,0/10 | 250 | 10/4.3 | - | 4900 | 4035 | 3960 | 3845 |
| СГК G 2,5; 4 замена СГК (Владимир) М30х2 без кмч/с кмч | -20…+60 | г. Энгельс | 0,025/4/6 | 110 | 8/2,5 | -+ | 2200/2300 | 1605/1730 | 1530/1655 | 1500/1615 |
| СГБ G 2,5; 4 лев/пр. | -20…+60 | г. Энгельс | 0,025/4/6 | 110 | 8/2,5 | - | 1900 | 1375 | 1350 | 1310 |
| СГБ G 2,5; 4 боковой подвод, стальной корпус | -20…+60 | г. Энгельс | 0,025/4/6 | 110 | 8/2,5 | - | 2500 | 1905 | 1870 | 1815 |
| ВЕКТОР G 1.6;2,5;4 | -40…+60 | С-Петербург | 0,040/ 4,0/ 6,0 | 110 | 8/2,5 | - | 1800 | 1450 | 1390 | 1300 |
| NPM G1,6 (лев/пр) | -40…+50 | РФ-Италия | 0,016/ 1,6/ 2,5 | 110 | 10/1,6 | - | 2300 | 1745 | 1700 | 1655 |
| NPM G2,5 (лев/пр) | -40…+50 | РФ-Италия | 0,025/ 2,5/ 4,0 | 110 | 10/1,6 | - |  |  |  |  |
| NPM G4 (лев/пр) | -40…+50 | РФ-Италия | 0,040/ 4,0/ 6,0 | 110 | 10/1,6 | - |  |  |  |  |
| ВК G4Т V2 | -40…+60 | Германия | 0,040/ 4,0/ 6,0 | 250 | 10/3,5 | - | 4000 | 3545 | 3475 | 3375 |
| ВК G4Т V1,2 (лев.) | -30…+60 | Арзамас | 0,040/ 4,0/ 6,0 | 110 | 10/3,5 | - | 3880 | 2870 | 2820 | 2745 |
| ВК G4Т V1,2 (прав.) | -30…+60 | Арзамас | 0,040/ 4,0/ 6,0 | 110 | 10/3,5 | - | 3930 | 2920 | 2870 | 2790 |
| ВК G6Тлев(250мм | -40…+60 | Германия | 0,060/ 6,0/ 10 | 250 | 10/4,3 | - | 5150 | 4410 | 4330 | 4205 |
| ВК G6Тпр(250мм) | -40…+60 | Германия | 0,060/ 6,0/ 10 | 250 | 10/4,3 | - | 5400 | 4640 | 4550 | 4415 |
| ВК G6Тлев(200мм | -40…+60 | Германия | 0,060/ 6,0/ 10 | 200 | 10/4,3 |  | 6000 | 5300 | 5200 | 5060 |
| ВК G6Тпр(200мм) | -40…+60 | Германия | 0,060/ 6,0/ 10 | 200 | 10/4,3 |  | 6335 | 5650 | 5545 | 5390 |
| СГМН-1 G6 (лев и пр) | -40…+50 | г. Минск | 0,060/ 6,0/ 10 | 200 | 8/3,8 | + | 3500 | 2890 | 2840 | 2760 |
| СГМН-1 G6 | -40…+50 | г. Минск | 0,060/ 6,0/ 10 | 250 | 8/3,8 | + | 3500 | 2890 | 2840 | 2760 |
| СГМН-1М G6 | -40…+50 | Новогрудок | 0,060/ 6,0/ 10 | 250 | 8/3,8 | + | 3400 | 2790 | 2700 | 2615 |
| СГМН-1М1 G6 | -40…+50 | Новогрудок | 0,060/ 6,0/ 10 | 200 | 8/3,8 | + | 3400 | 2790 | 2700 | 2615 |
| Gallus 2000 G4 | -40…+60 | Китай | 0,040/ 4,0/ 6,0 | 110 | 10 | - | 5700 | 5300 | 4900 | 4500 |
| Gallus 2002 G4 (предопл) | -40…+60 | Германия | 0,040/ 4,0/ | 110 | 10 | - | 15100 | 14450 | 13790 | 13130 |
| Gallus 2002 G6 (предопл) | -40…+60 | Германия | 0,060/ 6,0/ 10 | 250 | 10 | - | 16500 | 15730 | 15010 | 14300 |
| РЛ G2,5 | -5…+50 | Ямполь | 0,080/ 2,5 / 4,0 | --- | 5/2,3 | + | 1900 | 1400 | 1390 | 1370 |
| РЛ G4 | -5…+50 | Ямполь | 0,100/ 4,0 / 6,0 | --- | 5/2,3 | + |  |  |  |  |
| РЛ G6 | -5…+50 | Ямполь | 0,100/ 6,0 / 10 | --- | 5/2,3 | + |  |  |  |  |
| СГБМ-1,6 | -10…+40 | Чистополь | 1,6 | --- | 12/1,5 |  | 2200 | 1730 | 1700 | 1650 |
| СГБМ- 1,6 с НГ | -10…+40 | Чистополь | 1,6 | --- | 12/1,5 | + | 2250 | 1780 | 1745 | 1700 |
| СГБМ- 2,5 с НГ | -10…+40 | Чистополь | 2,5 | --- | 12/1,5 | + | 2300 | 1825 | 1860 | 1800 |
| СГБМ- 3,2 | -10…+40 | Чистополь | 3,2 | --- | 12/1,5 | + | 2350 | 1880 | 1840 | 1790 |
| СГБМ-4 с НГ | -10…+40 | Чистополь | 4,0 | --- | 12/1,5 | + | 3100 | 2835 | 2780 | 2700 |
| Гранд G 1.6 | -10…+50 | Ростов на Дону | 1,6 | --- | 8/0,5 | + | 2700 | 2190 | 2000 | 1900 |
| Ящик для сч. G-4 | - | Саратов | - | - | - | - | 1200 | 900 | 850 | 800 |
| Ящик для сч. G-6 | - | Саратов | - | - | - | - | 1350 | 990 | 950 | 900 |
| Фильтр для счетчиков |  | Москва |  |  |  |  | 50 | 40 | 35 | 30 |

(+) – комплектуются переходниками (-) – не комплектуется; (Ф) – фланцевое соединение

2. КОММУНАЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА

| Тип прибора | Макс раб. t,°С | Производ. | Расход газа мин/ном/макс, м3/ч | Межос. расст, мм. | Межпов. инт.лет/ м, кг. |  | Цена (количество) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Розница | 3-5 | 5-10 | >10 |  |  |  |  |
| Metrix G10 Ду40 | -40…+55 | Польша | 0,1/ 10 / 16 | 280 | 10/7 | - | 16300 | 15570 | 15270 | 14830 |  |  |  |  |
| Metrix G10Т Ду40 | -40…+55 | Польша | 0,1/ 10 / 16 | 280 | 10/7 | - | 20130 | 19210 | 18850 | 18300 |  |  |  |  |
| Metrix G16 Ду40 | -40…+55 | Польша | 0,16/ 16/ 25 | 280 | 10/7 | - | 20000 | 17220 | 16890 | 16400 |  |  |  |  |
| Metrix G16Т Ду40 | -40…+55 | Польша | 0,16/ 16/ 25 | 280 | 10/7 | - | 25000 | 20685 | 20290 | 19700 |  |  |  |  |
| ВК G10 Ду32 Ду40 | -40…+55 | Германия | 0,1/ 10 / 16 | 250/280 | 10 / 4,5 | - | 18150 | 16930 | 16620 | 16160 |  |  |  |  |
| ВК G16 Ду40 | -40…+55 | Германия | 0,16/ 16/ 25 | 280 | 10 / 5,7 | - | 19630 | 17470 | 17150 | 16670 |  |  |  |  |
| ВК G25 Ду50 | -40…+55 | Германия | 0,25/ 25/ 40 | 335 | 10 / 10 | - | 23150 | 21350 | 20960 | 20375 |  |  |  |  |
| BK G40 Ду80 | -40…+55 | Германия | 0,4/40/65 | --- | 10/28 | Ф | 74000 | 72500 | ---- | ----- |  |  |  |  |
| ВК G10Т (Мех) Ду32 | -40…+55 | Германия | 0,1/ 10 / 16 | 250 | 10 / 4,5 | - | 24210 | 21115 | 20735 | 20155 |  |  |  |  |
| ВК G16Т (Мех) | -30…+60 | Германия | 0,16/ 16/ 25 | 280 | 10/5,7 | - | 32000 | 31100 | 29300 | 28500 |  |  |  |  |
| ВК G25Т (Мех) | -30…+60 | Германия | 0,25/ 25/ 40 | 335 | 10/10 | - | 37500 | 36100 | 35300 | 34500 |  |  |  |  |
| ВК G4ETe(Темис с модулем телеметрии, аналог СГ-ТК-Д6+БПЭК03Т) Ду 25 | -25…+55 | РФ | 0,04/4/6 | 110 | 6/2,6 |  | 13335 | 13070 | 12800 | 12535 |  |  |  |  |
| ВК G6ETe(Темис с модулем телеметрии, аналог СГ-ТК-Д10+БПЭК03Т) Ду 32 | -25…+55 | РФ | 0,06/ 6/ 10 | 200/250 | 6/3,8 |  | 14990 | 14685 | 14390 | 14085 |  |  |  |  |
| СГ-ТК-Д-2,5…6 корпус | -30…+50 | РФ | 0,06/ 6 / 10 | 110 | 5 / 4,5 | - | 27200 | 26640 | 26100 | 25555 |  |  |  |  |
| СГ-ТК-Д-2,5…6 стена | -30…+50 | РФ | 0,06/ 6 / 10 | 110 | 5 / 4,5 | - | 29000 | 28435 | 27855 | 27275 |  |  |  |  |
| СГ-ТК-Д-10(ВК G6 +ТС220) Ду25 корпус | -25…+40 | РФ | 0,06/ 6 / 10 | 250 | 5 / 4,5 | - | 30950 | 30330 | 29715 | 29095 |  |  |  |  |
| СГ-ТК-Д-10(ВК G6 +ТС220) Ду25 стена | -25…+40 | РФ | 0,06/ 6 / 10 | 250 | 5 / 4,5 | - | 32780 | 32135 | 31470 | 30810 |  |  |  |  |
| СГ-ТК-Д-16 (ВК G10 +ТС220) Ду32 корпус | -25…+40 | РФ | 0,1/ 10 / 16 | 280 | 5 / 4,5 | - | 43110 | 42260 | 41415 | 40570 |  |  |  |  |
| СГ-ТК-Д-16 (ВК G10 +ТС220) Ду32 стена | -25…+40 | РФ | 0,1/ 10 / 16 | 280 | 5 / 4,5 | - | 50190 | 49200 | 48210 | 47220 |  |  |  |  |
| СГ-ТК-Д-25 (ВК G16 +ТС220) Ду40 корпус | -25…+40 | РФ | 0,16/ 16/ 25 | 280 | 5 / 5,7 | - | 44710 | 43835 | 42955 | 42070 |  |  |  |  |
| СГ-ТК-Д-25 (ВК G16 +ТС220) Ду40 стена | -25…+40 | РФ | 0,16/ 16/ 25 | 280 | 5 / 5,7 | - | 51570 | 50540 | 49525 | 48510 |  |  |  |  |
| СГ-ТК-Д-40 (ВК G25 +ТС220) Ду50 корпус | -25…+40 | РФ | 0,25/ 25/ 40 | 335 | 5 / 10 | - | 50100 | 49120 | 48130 | 47145 |  |  |  |  |
| СГ-ТК-Д-40 (ВК G25 +ТС220) Ду50 стена | -25…+40 | РФ | 0,25/ 25/ 40 | 335 | 5 / 10 | - | 56360 | 55250 | 54135 | 53025 |  |  |  |  |
| СГ-ТК-Д-65 (ВК G40 +ТС220) Ду80 | -25…+40 | РФ | 0,40/ 40/ 65 | --- | 5 / 28 | Ф | 102920 | 99830 | - | - |  |  |  |  |
| Присоединитель Ду 25 (комплект) |  |  |  |  |  | 155 |  | 110 | 105 | 100 |  |  |  |  |
| Присоединитель Ду 32 Ду 40 (комплект) |  |  |  |  |  | 470 |  | 450 | 430 | 400 |  |  |  |  |
| Присоединитель Ду 50 (комплект) |  |  |  |  |  | 570 |  | 520 | 500 | 470 |  |  |  |  |
| Присоединитель Ду 32 Ду40 (С бобышкой) |  |  |  |  |  | 125 |  | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  |

- – комплектуются переходниками

# 3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА

Турбинные счетчики газа  ООО «ЭПО «Сигнал»

| Тип прибора | Ду, мм | Qмакс, м3/ч | Мах давление. Рмах, МПа | Диапазон рабочих Температур °С | Цена (количество) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | от 2 шт. |
| СТГ-50-100 | 50 | 100 | 1,6 | -30….+60 | 57230 | 56050 |
| СТГ-80-160 | 80 | 160 | 1,6 | -30….+60 | 71780 | 70300 |
| СТГ-80-250 | 80 | 250 | 1,6 | -30….+60 | 74690 | 73150 |
| СТГ-80-400 | 80 | 400 | 1,6 | -30….+60 | 78570 | 76950 |
| СТГ-100-250 | 100 | 250 | 1,6 | -30….+60 | 80510 | 78850 |
| СТГ-100-400 | 100 | 400 | 1,6 | -30….+60 | 82450 | 80750 |
| СТГ-100-650 | 100 | 650 | 1,6 | -30….+60 | 86690 | 84900 |
| СТГ-150-650 | 150 | 650 | 1,6 | -30….+60 | 87300 | 85500 |
| СТГ-150-800 | 150 | 800 | 1.6 | -30….+60 | 88980 | 87140 |
| СТГ-150-1000 | 150 | 1000 | 1,6 | -30….+60 | 91635 | 89745 |
| СТГ-150-1600 | 150 | 1600 | 1,6 | -30….+60 | 111550 | 109250 |

# Турбинные счетчики газа СГ-16МТ-Р2(1:20) при заказе счетчиков СГ-16МТ-Р3 (1:30)  цена увеличивается на  200руб/шт.

| Тип прибора | Ду, мм | Qмакс, м3/ч | Рмах., МПа | Диапазон изм., Qмин / Qмакс | Масса, кг. | Цена (количество) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2-3 | > 4 |
| СГ-16МТ 100 | 50 | 100 | 1,6 | 1:10 | 11 | 53300 | 52200 | 51100 |
| СГ-16МТ 250 | 80 | 250 | 1,6 | 1:20 | 15 | 65300 | 63960 | 62600 |
| СГ-16МТ 400 | 100 | 400 | 1,6 | 1:20 | 20 | 78960 | 77330 | 75700 |
| СГ-16МТ 650 | 100 | 650 | 1,6 | 1:20 | 25 | 83850 | 82125 | 80390 |
| СГ-16МТ 800 | 150 | 800 | 1,6 | 1:20 | 35 | 88700 | 86870 | 85045 |
| СГ-16МТ 1000 | 150 | 1000 | 1,6 | 1:20 | 35 | 96040 | 94060 | 92080 |
| СГ-16МТ 1600 | 200 | 1600 | 1,6 | 1:20 | 46 | 150220 | 147125 | 144030 |
| СГ-16МТ 2500 | 200 | 2500 | 1,6 | 1:20 | 75 | 164770 | 161370 | 157975 |
| СГ-16МТ 4000 | 400 | 4000 | 1,6 | 1:20 | 85 | 193840 | 189840 | 185850 |

По заказу возможно изготовление счетчиков с давлением Рмах=7,5МПа

межповерочный интервал – 3 года

температура окружающего воздуха – -30…+40 °С

температура измеряемой среды – -20…+50 °С

Ротационные счетчики газа RVG

| Тип прибора | Ду, мм | Qмакс, м3/ч | Диапазон изм., Qмин / Qмакс | Порог чувств., м3/ч | Масса, кг | Цена Розн. | Цена от 2 до 3 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RVG G16 | 50 | 25 | 1:30 | 0,1 | 13 | 68850 | 66720 |
| RVG G25 | 50 | 40 | 1:30 | 0,1 | 13 | 68850 | 66720 |
| RVG G40 | 50 | 65 | 1:30 | 0,1 | 13 | 68850 | 66720 |
| RVG G65 | 50 | 100 | 1:30 | 0,1 | 13 | 68850 | 66720 |
| RVG G100 | 80 | 160 | 1:30 | 0,16 | 17 | 85215 | 82580 |
| RVG G160 | 80 | 250 | 1:30 | 0,25 | 27 | 123445 | 119630 |
| RVG G250 | 100 | 400 | 1:30 | 0,40 | 37 | 165970 | 160835 |
| RVG G400 | 100,150 | 650 | 1:30 | 0,40 | 37 | 252065 | ---- |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 50 |  |  |  | 4200 |  |  |  |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 65 |  |  |  | 4700 |  |  |  |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 80 |  |  |  | 5150 |  |  |  |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 100 |  |  |  | 5800 |  |  |  |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 160 |  |  |  | 6900 |  |  |  |

межповерочный интервал – 4 года

температура окружающего воздуха – -40…+70 °С

температура измеряемой среды – -20…+60 °С

Ротационные счетчики газа RABO

| Тип прибора | Ду, мм | Qмакс, м3/ч | Диапазон изм., Qмин / Qмакс | Порог чувств., м3/ч | Масса, кг | Цена Розн. | Цена от 2 до 3 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RABO G16 | 50 | 25 | 1:30 | 0,1 | 13 | 68850 | 66720 |
| RABO G25 | 50 | 40 | 1:30 | 0,1 | 13 | 68850 | 66720 |
| RABO G40 | 50 | 65 | 1:30 | 0,1 | 13 | 68850 | 66720 |
| RABO G65 | 50 | 100 | 1:30 | 0,1 | 13 | 68850 | 66720 |
| RABO G100 | 80 | 160 | 1:30 | 0,16 | 17 | 85215 | 82580 |
| RABO G160 | 80 | 250 | 1:30 | 0,25 | 27 | 123445 | 119630 |
| RABO G250 | 100 | 400 | 1:30 | 0,40 | 37 | 165970 | 160835 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 50 |  |  |  |  |  |  | 4200 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 65 |  |  |  |  |  |  | 4700 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 80 |  |  |  |  |  |  | 5150 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 100 |  |  |  |  |  |  | 5800 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 130 |  |  |  |  |  |  | 6300 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 160 |  |  |  |  |  |  | 6900 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 200 |  |  |  |  |  |  | 7400 |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 250 |  |  |  |  |  |  | 8400 |

## Турбинные счетчики газа типа TRZ по лицензии фирмы «ЭЛЬСТЕР», Германия

| Тип прибора | Ду, мм | Qмакс, м3/ч | Диапазон изм., Qмин / Qмакс | Рмах | Цена 1 шт | Цена от 2шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRZ/G65/1.6 | 50 | 100 | 1:20 | 16кгс/см2 | 59060 | 57235 |
| TRZ/G100/1,6 | 80 | 160 | 1:20 | 16кгс/см2 | 69300 | 67160 |
| TRZ/G160/1,6 | 80 | 250 | 1;20 | 16кгс/см2 | 69820 | 67660 |
| TRZ/G250/1,6 | 80 | 400 | 1:20 | 16кгс/см2 | 71540 | 69325 |
| TRZ/G250/1,6 | 100 | 400 | 1:20 | 16кгс/см2 | 84415 | 81800 |
| TRZ/G400/1,6 | 100 | 650 | 1:20 | 16кгс/см2 | 86015 | 83360 |
| TRZ/G400/1,6 | 150 | 650 | 1:20 | 16кгс/см2 | 101070 | 97940 |
| TRZ/G650/1,6 | 150 | 1000 | 1:20 | 16кгс/см2 | 102730 | 99550 |
| TRZ/G1000/1,6 | 150 | 1600 | 1:20 | 16кгс/см2 | 106325 | ---- |
| TRZ/G1000/1,6 | 200 | 1600 | 1:20 | 16кгс/см2 | 342075 | ---- |
| TRZ/G1600/1,6 | 200 | 2500 | 1:20 | 16кгс/см2 | 350700 | --- |
| TRZ/G1600/1,6 | 250 | 2500 | 1:20 | 16кгс/см2 | 617000 | ---- |
| TRZ/G2500/1,6 | 250 | 4000 | 1:20 | 16кгс/см2 | 620300 | ---- |
| TRZ/G2500/1,6 | 300 | 4000 | 1:20 | 16кгс/см2 | 713740 | ----- |
| TRZ/G4000/1,6 | 300 | 6500 | 1:20 | 16кгс/см2 | 717945 | ---- |
| Расширение диапазона (дополнительно), Qмин / Qмакс = 1:30 |  |  |  |  |  | 4900 |

межповерочный интервал – 10лет

температура окружающего воздуха – -20…+70 °С    температура измеряемой среды – -20…+60 °С

# 4.ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

# На базе турбинных счетчиков СТГ  ООО «ЭПО «Сигнал»

| Тип прибора | Цена, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип корректора объема газа |  |  |  |  |  |
|  | «Б» |  | «С» |  | «Е» |  |
|  | БК (пр-во Сигнал) |  | SEVC-D пр-во «Itron» |  | Корректор ЕК-270 «Эльстер» |  |
|  | Базовое исполнение | Исполнение с ДПД | Базовое исполнение | Исполенеие с ДПД | Базовое исполнение | Исполенеие с ДПД |
| КИ-СТГ…-50/100 | 113895 | 132145 | По опросному листу |  | 170580 | 200100 |
| КИ-СТГ…-80/160 | 129435 | 147890 |  |  | 185250 | 214970 |
| КИ-СТГ…80/250 | 133380 | 151480 |  |  | 188265 | 217630 |
| КИ-СТГ…80/400 | 136485 | 154240 |  |  | 192240 | 221270 |
| КИ-СТГ…100/250 | 139380 | 157480 |  |  | 194265 | 223630 |
| КИ-СТГ…100/400 | 140955 | 159070 |  |  | 196250 | 225630 |
| КИ-СТГ…100/650 | 144190 | 162230 |  |  | 200580 | 229890 |
| КИ-СТГ…150/650 | 145420 | 162920 |  |  | 201290 | 230065 |
| КИ-СТГ…150/800 | 148195 | 165600 |  |  | 203610 | 232290 |
| КИ-СТГ…150/1000 | 153200 | 167280 |  |  | 205795 | 234020 |
| КИ-СТГ…150/1600 | 175030 | 191040 |  |  | 234145 | 261430 |

Цены на комплексы КИ-СТГ на базе ротационных (РС) счетчиков можно уточнить у менеджеров.

На базе турбинного счетчика СГ-16МТ

| Тип прибора | Макс. расход, Qmax, м3/ч | Услов. проход., Ду, мм. | Макс. давление, Pmax, кгс/см2 | Коррек- ция | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГ-ЭКВз-Т1/100/1,6 | 100 | 50 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Т1/250/1,6 | 250 | 80 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Т1/400/1,6 | 400 | 100 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Т1/650/1,6 | 650 | 100 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Т1/800/1,6 | 800 | 150 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Т1/1000/1,6 | 1000 | 150 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Т1/1600/1,6 | 1600 | 200 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Т1/2500/1,6 | 2500 | 200 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ТК/100/1,6 с ТС-220 | 100 | 50 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК/250/1,6 с ТС-220 | 250 | 80 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК/400/1,6 с ТС-220 | 400 | 100 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК/650/1,6 с ТС-220 | 650 | 100 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК/800/1,6 с ТС-220 | 800 | 150 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК/1000/1,6 с ТС-220 | 1000 | 150 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК/1600/1,6 с ТС-220 | 1600 | 200 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК/2500/1,6 с ТС-220 | 2500 | 200 | 16 | t° | По запросу |
| На базе ротационного счетчика RVG |  |  |  |  |  |
| СГ-ЭКВз-Р-25/1,6 | 25 | 50 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Р-40/1,6 | 40 | 50 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Р-65/1,6 | 65 | 50 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Р-100/1,6 | 100 | 50 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Р-160/1,6 | 160 | 80 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Р-250/1,6 | 250 | 80 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Р-400/1,6 | 400 | 100 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Р-650/1,6 | 650 | 100/150 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ТК-Р-25 RVG 16+TC220 | 25 | 50 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-40 RVG 25+TC220 | 40 | 50 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-65 RVG 40+TC220 | 65 | 50 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-100 RVG 65+TC220 | 100 | 80 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-160 RVG 100+TC220 | 160 | 80 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-250 RVG 160+TC220 | 250 | 80 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-400 RVG 250+TC220 | 400 | 100 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-650 RVG 400+TC220 | 650 | 100, 150 | 16 | t° | По запросу |
| На базе турбинного счетчика TRZ |  |  |  |  |  |
| СГ-ЭК-Т2/250/1,6 | 250 | 80 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭК-Т2/400/1,6 | 400 | 80 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭК-Т2/400/1,6 | 400 | 100 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭК-Т2/650/1,6 | 650 | 100 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭК-Т2/650/1,6 | 650 | 150 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭК-Т2/1000/1,6 | 1000 | 150 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭК-Т2/1600/1,6 | 1600 | 150 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭК-Т2/4000/1,6 | 4000 | 250 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭК-Т2/4000/1,6 | 4000 | 300 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭК-Т2/6500/1,6 | 6500 | 300 | 16 | t° и P | По запросу |

По заказу возможно изготовление измерительных комплексов с давлением Рмах=7,5МПа

На базе ротационного счетчика RABO

| СГ-ЭКВз-Р-25/1,6 | 25 | 50 | 16 | t° и P | По запросу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГ-ЭКВз-Р-40/1,6 | 40 | 50 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Р-65/1,6 | 65 | 50 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Р-100/1,6 | 100 | 50 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Р-160/1,6 | 160 | 80 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Р-250/1,6 | 250 | 80 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ЭКВз-Р-400/1,6 | 400 | 100 | 16 | t° и P | По запросу |
| СГ-ТК-Р-25 RABO 16+TC220 | 25 | 50 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-40 RABO 25+TC220 | 40 | 50 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-65 RABO 40+TC220 | 65 | 50 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-100 RABO 65+TC220 | 100 | 80 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-160RABO 100+TC220 | 160 | 80 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-250 RABO 160+TC220 | 250 | 80 | 16 | t° | По запросу |
| СГ-ТК-Р-400 RABO 250+TC220 | 400 | 100 | 16 | t° | По запросу |

## 5.КОРРЕКТОРЫ

Электронные корректоры  ООО «ЭПО «Сигнал»

| Тип прибора | Диапазоны измерения избыт. (абсолют) давления, кгс/см2 | Относительная погрешность, % | Диапазон рабочих Температур °С | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Флоугаз | 0,9…80 | 0,4 | -40….+50 | 44920 |
| Флоугаз со встроенным ДПД | 0,9…80 | 0,4 | -40….+50 | 57350 |
| БК-10А | 0,9…10,0 | 0,4 | -40….+50 | 39420 |
| БК-16А | 1,6….16,0 | 0,4 | -40….+50 | 39420 |

Электронные корректоры  ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

| Тип прибора | Описания. | Цена |
| --- | --- | --- |
| ТС – 220/ВК | электронный температурный корректор объема газа для установки на счетчики газа типа ВК, СГ, RVG, TRZ. КМ давление - постоянное значение, Рmax=1,0кгс/см2; низкочастотный вход, ИК-интерфейс | 22475 |
| ЕК-270 | электронный корректор объема газа по температуре, давлению, коэффициенту сжимаемости; измерение значений перепада давления на счетчике и температуры окружающей среды; t°ср от -23 до +50 °С; Рmax=75кгс/см2; высокочастотный, низкочастотный и статусные входы; ИК и проводной интерфейсы; 5 архивов данных; 4 программируемых выхода; взрывозащищенное исполнение | 83100 |
| КМЧ СГ-ЭК-Р, СГ-ЭК-Т | комплект монтажных частей для установки ЕК270 на RVG; СГ | 4435 |
| Кран двухходовой |  | 3300 |
| КМЧ/ВК на корпус |  | 2050 |
| КМЧ/ВК на патрубок |  | 4860 |
| КМЧ СГ-ТК-Р,СГ-ТК-Т | комплект монтажных частей для установки ТС220 на RVG; СГ; TRZ; RABO | 3900 |

Модули телеметрии для корректоров ЕК88/К, ЕК260, ЕК270, ТС215, ТС220

| Тип прибора | Описание | Цена |
| --- | --- | --- |
| БПЭК-02М | Модуль телеметрии с функцией источника питания и барьером искрозащиты для ЕК260, ЕК270,встроенный преобразователь интерфейса RS 232/485 , для связи с компьютером, модемом, принтером | 36760 |
| БПЭК-02МТ | Взрывобезопасный источник питания и барьер искрозащиты для интерфейса корректора ЕК – 270\260, Встроенный GSM модем и источник резервного питания для корректора и модема. | 64235 |
| БПЭК-02МТ (с МР270) | Взрывобезопасный источник питания и барьер искрозащиты для интерфейса корректора ЕК – 270\260, Встроенный GSM модем и источник резервного питания для корректора и модема, разветвитель интерфейса RS 232/485 для подключения компьютера или принтера. | 79420 |
| БПЭК-03 | Взрывобезопасный источник питания и барьер искрозащиты для корректора ТС-220, для связи с компьютером и модемом, оптический порт. | 13565 |
| БПЭК-03\Т | Взрывобезопасный источник питания и барьер искрозащиты для корректора ТС-220, встроенный GSM модем, оптический порт для связи с ПК. | 19650 |
| БПЭК-04\ТС | Автономный модуль телеметрии для корректора ТС220, барьер искрозащиты, встроенный GSM/GPRS модем с автономным питанием от встроенных батарей | 23185 |
| БПЭК-04/ЕК | Автономный модуль телеметрии для ЕК260, ЕК270,барьер искрозащиты, встроенный модем с авт. итанием от внутренних батарей | 36600 |
| БПЭК-04/Ех | Автономный модуль телеметрии для ЕК270,ТС220 барьер искрозащиты, встроенный модем с авт. итанием от внутренних батарей. Может устанавливаться во взрывоопасных зонах(внутри шкафных и блочных пунктов) | 55450 |
| БПЭК 05 | Модуль телеметрии для ЕК-270, ЕК 260 (для взрывобезопасной зоны) | 11680 |
| БПЭК 05/Т | Модуль телеметрии для ЕК-270, ЕК260 (для взрывобезопасной зоны), встроенный модем | 18155 |
| МР 270 | Модуль функционального расширения для подключения интерфейса постоянного подключения ЕК260, ЕК270к двум устройствам с интерфейсом RS232/485, передача архивных данных ч.з.,встроенный модем | 15380 |
| ТМР-01 | Модуль телеметриидля сбора данных с ВК 1,6(Т)-6(Т), встроенный датчик импульсов; модем | 7135 |
| Кабель БПЭК-02(20м) | Кабель для подключения БПЭК 02/М, БПЭК02/МТ к ЕК260 , ЕК270 | 3835 |
| Кабель БПЭК-03К/М(1м) | Для подключения БПЭК-03 к ПК/МОДЕМУ | 2420 |
| Комплект кабелей БПЭК-03 (20 м) | Кабель для подключения БПЭК03, БПЭК03/Ш, БПЭК03/ТШ к ТС215,ТС220 | 3360 |
| Кабель КА/К 1 м | Для подключения к компьютеру (ноутбуку) ЕК 260, ЕК 270, ЕК 88, ТС 90, ТС215 | 2600 |
| Кабель КА/М 1 м | , для подключения к модему ЕК 260, ЕК 270, ЕК 88, ТС 90, ТС215 | 2600 |
| Кабель КА/П 1 м | для подключения к принтеру ЕК 260, ЕК 270, ЕК 88, ТС 90, ТС215 | 2600 |
| Оптический адаптер КА/О-USB 1,5 м | Оптический адаптер для подключения ЕК260,ЕК270,ТС210,ТС215,ТС220 к ПК через USB интерфейс | 3500 |
| Кабель БПЭК-05(20м) | Для подключения БПЭК-05, БПЭК-05(с GSMмодемом) к ЕК260,ЕК270, ЕК280,ЕК290 | 3835 |
| Модем SIEMENS VC35i (GSM) | для передачи информации от корректоров по телефонным линиям | 5200 |
| Антенна | Антена для модема SIEMENS VC35i | 630 |
| Блок питания | БП для модема SIEMENS VC35i | 380 |
| Кабель | Кабель RS 232 для модема SIEMENS VC35i | 150 |
| Датчик импульсов METRIX | Для передачи данных с счетчиков Metrix | 1200 |
| Датчик импульсов E1 IN-S10 | Для передачи данных с счетчиков RVG и TRZ, RABO | 3850 |
| Датчик импульсов IN-Z-61 | Для передачи данных с счётчиков BK | 1550 |
| Программа СОДЭК | параметрирование, считывание и анализ архивов ЕК-88,ТС-90, ЕК-260, ЕК270, ТС220, ТС215, ТС210 | 9500 |
| Программа СОДЭК ТС | параметрирование, считывание и анализ архивов ТС220, ТС215, ТС210, ТС-90 | 3550 |
| Компл. батарей (2 шт.) |  | 2860 |

Корректоры ЗАО НПФ «ЛОГИКА»

| Тип прибора |  | Цена |
| --- | --- | --- |
| СПГ-761.2 | Обслуживает три трубопровода (природный газ) Универсален по методам измерений расхода и типам входных сигналов | 43500 |
| СПГ-742 | Обслуживает два трубопровода (природный газ) Питание от литиевой батареи 3,6В Для работы с турбинными, ротационными и вихревыми счетчиками Базовая конфигурация датчиков 2х (1V+1T+1P)+2∆P+1P Обеспечивает питание преобразователей давления и перепада давления | 22800 |

## Дополнительное оборудование ЗАО НПФ «ЛОГИКА»

| Тип прибора |  | Цена |
| --- | --- | --- |
| Адаптер АПС 43 | Локальное/ групповое подключение «порт CENTRONICS принтера - порт RS232 Прибора» для СПГ761.2 | 7500 |
| Адаптер АПС 45 | Локальное/ групповое подключение «порт CENTRONICS принтера - порт RS232 Прибора» для СПГ742 | 7500 |
| Адаптер АПС 78 | Подключение накопителя АДС90 к опт. порту прибора. | 2700 |
| Адаптер АПС 82 |  | 2850 |
| Адаптер АПС 83 |  | 2850 |
| ДСП - 80В |  | 15050 |
| Накопитель АДС 90 | Считывание и перенос на компьютер архивных данных приборов | 11500 |
| Блок питания МП36С30-2,24(В) | Для МИДы | 3000 |
| ТПТ 15 L 70; 98 | Датчик по температуре к СПГ 742, СПГ 761.2 | 1800 |
| МИДА-ДА-К 0,25-0,5/0,16МПа | Датчик по давлению к СПГ 742, СПГ 761.2 | 14100 |
| Гильза для термодатчика |  | 700 |
| Бобышка прямая Ду 20 для ТПТ |  | 300 |

6. СИГНАЛИЗАТОРЫ ЗАГАЗОВАННОСТИ И КЛАПАНА.

Сигнализаторы загазованности. ФГУП СПО "Аналитприбор"

| Тип прибора |  | Клапан | Цена 1-5 шт | Цена 6-20 шт | Цена от 21 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СГГ-6М | упр. клапанами 24В и 220 В | ------- | 5650 | 5300 | 4900 |
| СГГ-10Б | упр. клапаном 24 В | ------- | 2200 | 1950 | 1870 |
| СГГ-10Б.10 | Оснащен устройством «умная рука» (устанавливается на вентиль), является аналогом сигнализатора с н.з. клапаном | Труба любого диаметра | 5320 | 5030 | 4790 |
| СТГ1-1 | датчики: 1 встроенный (СО), 1 выносной (СН) | ------- | 13620 | 12760 | 12030 |
| СТГ1-2 | датчики: 1 встроенный (СО), 2 выносных (СН) | ------- | 16225 | 15340 | 14455 |
| СОУ-1 | Сигнализатор на СО (угарныйгаз) | ------- | 8307 | 7855 | 7400 |

# Электромагнитные клапана.    ФГУП СПО "Аналитприбор"

| Тип прибора | Услов. проход., Ду, мм. | Напряж. питания, В | Рабочее давление,МПа | Пропускная способн., м3/ч | Цена 1-5 шт | Цена 6-20 шт | Цена от 21 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДПР (КЭГ 9720) 1/2” | 15 | 24 | 0,003 | 0,6 | 2525 | 2430 | 2290 |
| ДПР (КЭГ 9720) 3/4” | 20 | 24 | 0,003 | 0,9 | 2525 | 2430 | 2290 |
| ДПР (КЭГ 9720) 1” | 25 | 24 | 0,003 | 1,3 | 2665 | 2565 | 2415 |
| ДПР (КЭГ 9720) 11/4” (40в) | 32 | 40 | 0,01 | 160 | 3141 | 2970 | 2800 |
| ДПР (КЭГ 9720) 3/4” силовые | 20 | 220 | 0,4 | 3,6 | 6085 | 5800 | 5470 |
| ДПР (КЭГ 9720) 1” силовые | 25 | 220 | 0,4 | 4,9 | 6085 | 5800 | 5470 |
| ДПР (КЭГ 9720) 11/4” | 32 | 220 | 0,01 | 160 | 7010 | 6690 | 6300 |
| ДПР (КЭГ 9720) 11/2” | 40 | 220 | 0,01 | 180 | 7010 | 6690 | 6300 |
| ДПР (КЭГ 9720) 2” | 50 | 220 | 0,01 | 200 | 7010 | 6690 | 6300 |
| ДПР (КЭГ 9720) 65 силовые | 65 | 220 | 0,4 | 250 | 22000 | ---- | --- |
| ДПР (КЭГ 9720) 80 силовые | 80 | 220 | 0,4 | 440 | 22500 | ---- | --- |

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А (бытовая)  ООО «ЦИТ-Плюс» г. Саратов

| Наименование изделия | Розница | 3-10 шт. | 10-20 шт. | бол. 30 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| САКЗ-МК-1А (СН4) бытовая (без клапана) | 1925 | 1830 | 1730 | 1590 |
| САКЗ-МК-1А DN 15 НД (CH4) Бытовая | 2973 | 2825 | 2675 | 2470 |
| САКЗ-МК-1А DN 20 НД (CH4) Бытовая | 3142 | 2985 | 2828 | 2610 |
| САКЗ-МК-1А DN 25 НД (CH4) Бытовая | 3505 | 3330 | 3154 | 2910 |

* Энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ) с клапаном КЗЭУГ-А

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А (бытовая) ООО «ЦИТ-Плюс» г. Саратов

| Наименование изделия | Розница | 3-10 шт. | 10-20 шт. | бол. 30 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| САКЗ-МК-2-1А (СО+СН4) бытовая (без клапана) | 6195 | 5885 | 5575 | 5203 |
| САКЗ-МК-2-1А DN 15 НД (СО+СН4) Бытовая | 7166 | 6807 | 6450 | 6020 |
| САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД (СО+СН4) Бытовая | 7325 | 6959 | 6592 | 6180 |
| САКЗ-МК-2-1А DN 25 НД (СО+СН4) Бытовая | 7627 | 7245 | 6864 | 6410 |

* Энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ и угарный газ) с клапаном КЗЭУГ-А

Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-1-1А (бытовая), САКЗ-МК-1-2А (бытовая)  ООО «ЦИТ-Плюс» г. Саратов

| Наименование изделия | Цена |
| --- | --- |
| СЗ-1-1АГ бытовой сигнализатор СН4 | 1680 |
| СЗ-1-1АВ бытовой сигнализатор СН4 без адаптера питания | 1680 |
| СЗ-2-2АГ бытовой сигнализатор СО 20/100мг/м² | 5640 |
| СЗ-2-2АВ бытовой сигнализатор СО 20/100мг/м² без адаптера питания | 5640 |
| ПК-2 Пульт контроля (по дополнительному заказу) | 660 |
| Кабель для ПК-2 (по дополнит. заказу), за 10 м | 230 |
| Кабель между СЗ-1 и СЗ-2, 3м (тел) | 230 |

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1 (бытовая)  ООО «ЦИТ-Плюс» г. Саратов

| Наименование изделия | Розница | 3-10 шт. | 10-20 шт. | бол. 30 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| САКЗ-МК-1-1(СН4) бытовая (без клапана) | 2210 | 2120 | 2020 | 1925 |
| САКЗ-МК-1-1 DN 15 НД (CH4) Бытовая | 3420 | 3270 | 3120 | 2973 |
| САКЗ-МК-1-1 DN 20 НД (CH4) Бытовая | 3615 | 3460 | 3200 | 3142 |
| САКЗ-МК-1-1 DN 25 НД (CH4) Бытовая | 4030 | 3855 | 3680 | 3505 |
| САКЗ-МК-1-1 DN 32 НД (CH4) Бытовая | 4810 | 4600 | 4390 | 4183 |

* Энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ) с клапаном КЗЭУГ

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1 (бытовая)  ООО «ЦИТ-Плюс» г. Саратов

| Наименование изделия | Розница | 3-10 шт. | 10-20 шт. | бол. 30 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| САКЗ-МК-2-1 (СО+СН4) бытовая (без клапана) | 7125 | 6810 | 6500 | 6195 |
| САКЗ-МК-2-1 DN 15 НД (ОС+СН4) Бытовая | 8240 | 7880 | 7520 | 7166 |
| САКЗ-МК-2-1 DN 20 НД (СО+СН4) Бытовая | 8430 | 8060 | 7690 | 7325 |
| САКЗ-МК-2-1 DN 25 НД (СО+СН4) Бытовая | 8780 | 8390 | 8010 | 7630 |
| САКЗ-МК-2-1 DN 32 НД (СО+СН4) Бытовая | 9430 | 9020 | 8610 | 8200 |

* Энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ и угарный газ) с клапаном КЗЭУГ

Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-1-1 (бытовая), САКЗ-МК-1-2 (бытовая)  ООО «ЦИТ-Плюс» г. Саратов

| Наименование изделия | Цена |
| --- | --- |
| СЗ-1-1ГТ бытовой сигнализатор СН4 | 1680 |
| СЗ-2-2В тел бытовой сигнализатор СО 20/100мг/м² | 5640 |
| ПК-2 Пульт контроля (по дополнительному заказу) | 660 |
| Кабель для ПК-2 (по дополнит. заказу), за 10 м | 230 |
| Кабель для клапана 3м. | 230 |

Система автоматического контроля загазованности  САКЗ-МК-1 (промышленная)  ООО «ЦИТ-Плюс» г. Саратов

| Наименование изделия | Розница | 3-10 шт. | 10-20 шт. | бол. 30 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| САКЗ-МК-1 (СН4) для клапана на 40 В | 3490 | 3140 | 2970 | 2790 |
| САКЗ-МК-1 DN 15 НД (CH4) с КЗЭУГ | 4610 | 4150 | 3910 | 3690 |
| САКЗ-МК-1 DN 20 НД (CH4) с КЗЭУГ | 4800 | 4320 | 4080 | 3840 |
| САКЗ-МК-1 DN 25 НД (CH4) с КЗЭУГ / КЗГЭМ-У | 5160 | 4640 | 4390 | 4130 |
| САКЗ-МК-1 DN 32 НД (CH4) с КЗЭУГ / КЗГЭМ-У | 5840 | 5250 | 4960 | 4670 |
| САКЗ-МК-1 DN 40 НД (CH4) с КЗЭУГ / КЗГЭМ-У | 7210 | 6490 | 6130 | 5770 |
| САКЗ-МК-1 DN 50 НД (CH4) с КЗЭУГ / КЗГЭМ-У | 7990 | 7190 | 6790 | 6390 |
| САКЗ-МК-1 DN 65 НД (CH4) с КЗГЭМ-У | 11030 | 9930 | 9390 | 8830 |
| САКЗ-МК-1 DN 80 НД (CH4) с КЗГЭМ-У | 18780 | 16900 | 16000 | 15030 |
| САКЗ-МК-1 DN 100 НД (CH4) с КЗГЭМ-У | 20300 | 18270 | 17250 | 16240 |
| САКЗ-МК-1 DN 150 НД (CH4) с КЗГЭМ-У | 43430 | 39090 | 36910 | 34740 |

* Пример комплектации системы: САКЗ-МК-1 DN _ НД (природный газ) включает в себя КЗЭУГ DN _ или КЗГЭМ-У DN_ НД (СД) + СЗ-1-1Г (система укомплектована соединительным кабелем 10м. между сигнализатором и клапаном) количество дублирующих сигнализаторов

СЗ-1-1Г неограниченно!!!

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 ( промышленная)  ООО «ЦИТ-Плюс» г. Саратов

| Наименование изделия | Розница | 3-10шт. | 10-20шт. | бол. 30 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| САКЗ-МК-2 (СО+СН4) для клапана на 40В; на 220 В | 12250 | 11025 | 10410 | 9800 |
| САКЗ-МК-2 DN 15 НД (CO+CH4) с КЗЭУГ | 12530 | 11280 | 10650 | 10030 |
| САКЗ-МК-2 DN 20 НД (CO+CH4) с КЗЭУГ | 12600 | 11340 | 10710 | 10080 |
| САКЗ-МК-2 DN 25 НД (CO+CH4) | 12670 | 11400 | 10770 | 10140 |
| САКЗ-МК-2 DN 32 НД (CO+CH4) | 13400 | 12060 | 11390 | 10720 |
| САКЗ-МК-2 DN 40 НД (CO+CH4) | 15010 | 13510 | 12760 | 12000 |
| САКЗ-МК-2 DN 50 НД (CO+CH4) | 15790 | 14210 | 13420 | 12630 |
| САКЗ-МК-2 DN 65 НД (CO+CH4) | 18840 | 16960 | 16000 | 15070 |
| САКЗ-МК-2 DN 80 НД (CO+CH4) | 26250 | 23625 | 22310 | 21000 |
| САКЗ-МК-2 DN 100 НД (CO+CH4) | 27760 | 24990 | 23600 | 22200 |
| САКЗ-МК-2 DN 150 НД (CO+CH4) | 50900 | 45810 | 43270 | 40720 |

* Пример комплектации системы: САКЗ-МК-2 DN _ НД (оксид углерода+природный газ) включает в себя КЗГЭМ-У DN _ НД (система укомплектована соед. кабелем 10м. между БСУ и клапаном) количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1,СЗ-2 неограниченно!!!

Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3  (с диспетчеризацией котельной)  ООО «ЦИТ-Плюс» г. Саратов

| Наименование изделия | Розница | 3-10шт. | 10-20шт. | бол. 30 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| САКЗ-МК-3 (с диспетчеризацией котельной) для клапана на 40В; на 220 В | 18830 | 16950 | 16010 | 15070 |
| САКЗ-МК-3 DN 15 НД (CO+CH4) | 19700 | 17730 | 16745 | 15760 |
| САКЗ-МК-3 DN 20 НД (CO+CH4) | 19890 | 17900 | 16900 | 15910 |
| САКЗ-МК-3 DN 25 НД (CO+CH4) | 19960 | 17960 | 16970 | 15970 |
| САКЗ-МК-3 DN 32 НД (CO+CH4) | 20690 | 18620 | 17590 | 16550 |
| САКЗ-МК-3 DN 40 НД (CO+CH4) | 22300 | 20070 | 18955 | 17840 |
| САКЗ-МК-3 DN 50 НД (CO+CH4) | 23080 | 20770 | 19610 | 18460 |
| САКЗ-МК-3 DN 65 НД (CO+CH4) | 26120 | 23510 | 22200 | 20890 |
| САКЗ-МК-3 DN 80 НД (CO+CH4) | 33240 | 29910 | 28250 | 26590 |
| САКЗ-МК-3 DN 100 НД (CO+CH4) | 34740 | 31260 | 29530 | 27790 |
| САКЗ-МК-3 DN 150 НД (CO+CH4) | 57890 | 52100 | 49200 | 46310 |

* Пример комплектации системы: САКЗ-МК-3 DN _ НД (с диспетчер. котельной) включает в себя: КЗГЭМ-УИ DN _ НД (система укомплектована соед. кабелем 10м. между БСУ-К и клапаном) количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1-2Г, СЗ-2-2В неограниченно!!!

Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-1,2,3 (промышленные)  ООО «ЦИТ-Плюс» г. Саратов

| Наименование изделия | 1-5 шт | бол. 6 шт. |
| --- | --- | --- |
| СЗ-1-1Г Сигнализатор СН4 10% НКПР | 3120 | 3120 |
| СЗ-1-2Г Сигнализатор СН4 10/20% НКПР | 3390 | 3050 |
| СЗ-2-2В Сигнализатор на СО 20/100 мг/м² | 7060 | 6350 |
| ПК Пульт контроля | 660 | 630 |
| БСУ Блок Сигнализации и Управления | 6090 | 5480 |
| ПДС Пульт Диспетчерский Сигнальный | 2000 | 1800 |
| БСУ-К Блок Сигнализации и Управления Котельной | 9960 | 8960 |
| ПД Пульт Диспетчерский | 1970 | 1770 |
| Блок управления клапаном БУК | 1770 | 1600 |
| Извещатель универсальный ИУ GSM | 16800 | 15120 |
| Кабель соединительный для СЗ-1, СЗ-2,за 1м | 15 | 15 |
| Кабель соединительный для ПК, ПДС /ПД, за 1м | 30 | 30 |
| Кабель для клапана КЗЭУГ/ КЗГЭМ 3м/10м | 360 | 360 |
| Насадка для подачи ПГС для САКЗ/ САКЗ-МК | 450 | 450 |

Электромагнитные клапана  ООО «ЦИТ-Плюс» г. Саратов

| Наименование изделия | 1-5 шт | бол. 6 шт. |
| --- | --- | --- |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А-15 алюмин. | 1860 | 1770 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А-20 алюмин. | 1920 | 1830 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-А-25 алюмин. | 2040 | 1940 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-15 | 1860 | 1770 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-20 | 1920 | 1830 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-25 | 2040 | 1940 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-32 | 2718 | 2580 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-40 | 3970 | 3770 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-50 | 4750 | 4510 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 25 | 3480 | 3310 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 32 | 3720 | 3530 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 40 | 3970 | 3770 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 50 | 4750 | 4510 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 65 | 7790 | 7400 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 80 | 15670 | 14890 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 100 | 17170 | 16310 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 150 | 40320 | 38300 |
| Переход фланцевый DN50 DN65 (комплект на КЗЭУГ и КЗГЭМ-У) | 2000 | 1900 |

Система Автономного Контроля Загазованности Бытовые, СГК-1-Б (СН4)  ООО ПКФ «СарГазКом» г. Саратов

| Наименование изделия |  | Клапан | Розница. | Мел. опт | Круп. опт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| САКЗ СГК-1-Б СН4 DN15 НД | С двумя порогами срабатывания, индикация положения клапана отсутствует | КЗГЭМ-Б | 3000 | 2690 | 2400 |
| САКЗ СГК-1-Б СН4 DN20 НД | С двумя порогами срабатывания, индикация положения клапана отсутствует | КЗГЭМ-Б | 3150 | 2840 | 2520 |
| САКЗ СГК-1-Б СН4 DN25 НД | С двумя порогами срабатывания, индикация положения клапана отсутствует | КЗГЭМ-Б | 3500 | 3150 | 2800 |
| САКЗ СГК-1-Б СН4 DN32 НД | С двумя порогами срабатывания, индикация положения клапана отсутствует | КЗГЭМ-Б | 4200 | 3780 | 3360 |

* Системы СГК-1-Б предназначены для поквартирной установки. Состав системы: сигнализатор загазованности природным газом  бытовой СЗ-1-Б, клапан электромагнитный КЗГЭМ-Б, кабель соединительный 5м.

Система Автономного Контроля Загазованности Бытовые, СГК-2-Б (СО+СН4)  ООО ПКФ «СарГазКом» г. Саратов

| Наименование изделия |  | Клапан | Розница. | Мел. опт | Круп. опт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| САКЗ СГК-2-Б (СО+СН4) DN 15 НД | С двумя порогами срабатывания, индикация положения клапана отсутствует | КЗГЭМ-Б | 7200 | 6480 | 5760 |
| САКЗ СГК-2-Б (СО+СН4) DN 20 НД | С двумя порогами срабатывания, индикация положения клапана отсутствует | КЗГЭМ-Б | 7320 | 6590 | 5860 |
| САКЗ СГК-2-Б (СО+СН4) DN 25 НД | С двумя порогами срабатывания, индикация положения клапана отсутствует | КЗГЭМ-Б | 7620 | 6860 | 6090 |
| САКЗ СГК-2-Б (СО+СН4) DN 32 НД | С двумя порогами срабатывания, индикация положения клапана отсутствует | КЗГЭМ-Б | 8190 | 7370 | 6550 |

* Системы СГК-2-Б предназначены для поквартирной установки. Состав системы: сигнализатор загазованности природным газом  бытовой СЗ-1-Б, сигнализатор загазованности бытовой СЗ-2-Б оксидом углерода, клапан электромагнитный КЗГЭМ-Б, кабеля соединительные 5м.

Дополнительная комплектация  систем  автономного контроля загазованности  СГК-1-Б, СГК-2-Б (бытовая)

ООО ПКФ «СарГазКом» г. Саратов

| Наименование изделия | Розница. | Опт. |
| --- | --- | --- |
| СЗ-1-Б (сигнализатор загазованности природным газом с 2-мя порогами срабатывания) | 2500 | 2000 |
| СЗ-2-Б (сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) | 4760 | 4260 |
| ПК-3 (пульт контроля) | 900 | 750 |
| Кабель соединительный 5м для ПК-3 | 150 | 100 |
| Кабель соединительный 5м для сигнализатора | 150 | 100 |

Система Автономного Контроля Загазованности СГК-1  (СН4+клапан)

промышленной комплектации на низкое давление (НД)  ООО ПКФ «СарГазКом» г. Саратов

| Наименование изделия |  | Клапан | Розница. | Мел. опт | Круп. опт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| САКЗ СГК-1-СН4 DN15 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 3910 | 3450 | 3080 |  |  |  |  |
| САКЗ СГК-1-СН4 DN20 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 4030 | 3560 | 3170 |  |  |  |  |
| САКЗ СГК-1-СН4 DN25 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 4330 | 3820 | 3430 |  |  |  |  |
| САКЗ СГК-1-СН4 DN32 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 4935 | 4350 | 3900 |  |  |  |  |
| САКЗ СГК-1-СН4 DN40 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 6080 | 5360 | 4750 |  |  |  |  |
| САКЗ СГК-1-СН4 DN50 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 6740 | 5950 | 5300 |  |  |  |  |
| САКЗ СГК-1-СН4 DN65 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 9330 | 8230 | 7360 |  |  |  |  |
| САКЗ СГК-1-СН4 DN80 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 16610 | 14660 | 13000 |  |  |  |  |
| САКЗ СГК-1-СН4 DN100 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 17940 | 15830 | 14100 |  |  |  |  |
| САКЗ СГК-1-СН4 DN150 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 38460 | 33930 | 30250 |  |  |  |  |
| Положение клапана при отключении электроэнергии-открытое-стандартное исполнение; закрытое-по заказу; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Состав системы: Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, клапан электромагнитный КЗГЭМ, кабель соединительный 5м.   Возможна комплектация  электромагнитным клапаном КЗГЭМ на среднее давление (СД) и выносным пультом контроля ПК-3 и ПК-4. Максимальное число дублирующих сигнализаторов -223.

Система Автономного Контроля Загазованности СГК-2  (СН4+СО+клапан)

промышленной комплектации на низкое давление (НД)   ООО ПКФ «СарГазКом» г. Саратов

| Наименование изделия |  | Клапан | Розница. | Мел. опт | Круп. опт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| САКЗ СГК-2 (СО+СН4) DN15 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 10650 | 9400 | 8350 |
| САКЗ СГК-2 (СО+СН4) DN20 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 10710 | 9450 | 8450 |
| САКЗ СГК-2 (СО+СН4) DN25 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 10770 | 9500 | 8490 |
| САКЗ СГК-2 (СО+СН4) DN32 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 11370 | 10040 | 8970 |
| САКЗ СГК-2 (СО+СН4) DN40 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 12760 | 11260 | 10000 |
| САКЗ СГК-2 (СО+СН4) DN50 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 13420 | 11840 | 10580 |
| САКЗ СГК-2 (СО+СН4) DN65 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 16000 | 14120 | 12600 |
| САКЗ СГК-2 (СО+СН4) DN80 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 23230 | 20500 | 18300 |
| САКЗ СГК-2 (СО+СН4) DN100 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 24610 | 21710 | 19400 |
| САКЗ СГК-2 (СО+СН4) DN150 | С двумя порогами срабатывания, индикацией положения клапана. | КЗГЭМ | 45130 | 39825 | 36110 |
| Положение клапана при отключении электроэнергии-открытое-стандартное исполнение; закрытое-по заказу; |  |  |  |  |  |

* Состав системы: Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, клапан электромагнитный КЗГЭМ, кабеля соединительные 5м.   Возможна комплектация  электромагнитным клапаном КЗГЭМ на среднее давление (СД) и выносным пультом контроля ПК-3 и ПК-4. Максимальное число дублирующих сигнализаторов -222.

Система Автономного Контроля Загазованности СГК-3  с диспетчеризацией котельной

промышленной комплектации на низкое давление (НД)  ООО ПКФ «СарГазКом» г. Саратов

| Наименование изделия |  | Клапан | Розница. | Мел. опт | Круп. опт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| САКЗ СГК-3 | Система с диспетчеризацией котельной | нет | 14600 | 12700 | 11690 |
| САКЗ СГК-3 DN 15 | Система с диспетчеризацией котельной | КЗГЭМ | 15650 | 13800 | 12340 |
| САКЗ СГК-3 DN 20 | Система с диспетчеризацией котельной | КЗГЭМ | 16850 | 14870 | 13290 |
| САКЗ СГК-3 DN 25 | Система с диспетчеризацией котельной | КЗГЭМ | 16910 | 14920 | 13300 |
| САКЗ СГК-3 DN 32 | Система с диспетчеризацией котельной | КЗГЭМ | 17570 | 15500 | 13860 |
| САКЗ СГК-3 DN 40 | Система с диспетчеризацией котельной | КЗГЭМ | 18900 | 16670 | 14900 |
| САКЗ СГК-3 DN 50 | Система с диспетчеризацией котельной | КЗГЭМ | 19560 | 17260 | 15430 |
| САКЗ СГК-3 DN 65 | Система с диспетчеризацией котельной | КЗГЭМ | 22150 | 19540 | 17460 |
| САКЗ СГК-3 DN 80 | Система с диспетчеризацией котельной | КЗГЭМ | 29430 | 25970 | 23200 |
| САКЗ СГК-3 DN 100 | Система с диспетчеризацией котельной | КЗГЭМ | 30810 | 27190 | 24350 |
| САКЗ СГК-3 DN 150 | Система с диспетчеризацией котельной | КЗГЭМ | 51340 | 45300 | 41070 |
| Положение клапана при отключении электроэнергии программируется пользователем |  |  |  |  |  |

* Состав системы: Блок управления, питания и сигнализации БУПС-4, сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2, сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1, клапан электромагнитный КЗГЭМ, пульт контроля ПК-3, кабеля соединительные 5м.   Возможна комплектация  электромагнитным клапаном КЗГЭМ на среднее давление (СД). Максимальное число дублирующих сигнализаторов -222.

Дополнительная комплектация промышленных систем автономного контроля загазованности СГК

ООО ПКФ «СарГазКом» г. Саратов

| Наименование изделия | 1-5 шт. | Бол. 5 шт. |
| --- | --- | --- |
| СЗ-1 (Сигнализатор загазованности природным газом с 2-мя порогами срабатывания) | 2830 | 2350 |
| СЗ-2 (Сигнализатор загазованности оксидом углерода с 2-мя порогами срабатывания) | 5960 | 4850 |
| СЗ-З-1 (Сигнализатор загазованности сжиженным газом с 1-м порогам срабатывания) | 3600 | 3300 |
| СЗ-З-2 (Сигнализатор загазованности сжиженным газом с 2-мя порогами срабатывания) | 5000 | 4500 |
| ПК-3 (Пульт контроля к система автомного контроля загазованности) | 900 | 750 |
| ПК-4 (Пульт контроля с ЖК-дисплеем к система автомного контроля загазованности) | 2640 | 2180 |
| БУПС-4 (Блок управления, питания и сигнализации) | 5500 | 4800 |
| БУК-2.4 (Блок управления клапаном КЗГЭМ) | 1700 | 1500 |
| БУК-2.5 (Блок управления клапаном КЗГЭМ с доп. выходом типа «сухой контакт) | 2100 | 1850 |
| БР 1.4 (Блок реле для подключения технологического оборудования на 220В) | 1600 | 1400 |
| БР 2.0 (Блок реле для передачи сигналов на контрольные пульты) | 2300 | 2000 |
| Универсальный GSM-модуль M-GSM 2 (Для передачи данных по линии сотовой связи SMS-сообщения) | 11680 | 9980 |
| Кабель соединительный 5 м. (все виды) | 150 | 100 |
| АПИ 1.0 (адаптер пожарных извещателей) | 2500 | 2250 |
| ИП 212-141 Извещатель пожарный (дымовой) | 1000 | 850 |

Электромагнитные клапана СГК  ООО ПКФ «СарГазКом» г. Саратов

| Наименование изделия | 1-5 шт. | Бол. 5 шт. |
| --- | --- | --- |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN 15 | 1930 | 1600 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN 20 | 1990 | 1640 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN 25 | 2410 | 2000 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN 32 | 3010 | 2480 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN 40 | 4100 | 3380 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN 50 | 4700 | 3870 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN 65 | 7350 | 6050 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN 80 | 14570 | 12000 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN 100 | 16000 | 13190 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ DN 150 | 36110 | 29740 |
| Доработка клапана КЗГЭМ на среднее давление (СД) | 940 | 940 |

# Сигнализаторы загазованности СИКЗ ФГУП «Алмаз» НПЦ «Газотрон С»

| Наименование изделия |  | Клапан | Розница. | от 2-10 шт. | бол. 20 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СИКЗ | сигнализатор на СН4 без клапана | без клапана | 1940 | 1680 | 1465 |
| СИКЗ-15 | сигнализатор на СН4 с клапаном на Ду 15 | КЭМГ | 3050 | 2650 | 2305 |
| СИКЗ-20 | сигнализатор на СН4 с клапаном на Ду 20 | КЭМГ | 3240 | 2810 | 2445 |
| СИКЗ-25 | сигнализатор на СН4 с клапаном на Ду 25 | КЭМГ | 3640 | 3170 | 2755 |
| СИКЗ-32 | сигнализатор на СН4 с клапаном на Ду 32 | КЭМГ | 4390 | 3820 | 3325 |
| СИКЗ-40 | сигнализатор на СН4 с клапаном на Ду 40 | КЗГЭМ | 7900 | 7500 | 7085 |
| СИКЗ-50 | сигнализатор на СН4 с клапаном на Ду 50 | КЗГЭМ | 8000 | 7780 | 7200 |
| СИКЗ+БУГ | сигнализатор на СН4 +СО без клапана | без клапана | 6390 | 5560 | 4830 |
| СИКЗ+БУГ-15 | сигнализатор на СН4 +СО с клапаном на Ду 15 | КЭМГ | 7500 | 6520 | 5670 |
| СИКЗ+БУГ-20 | сигнализатор на СН4 +СО с клапаном на Ду 20 | КЭМГ | 7650 | 6650 | 5785 |
| СИКЗ+БУГ-25 | сигнализатор на СН4 +СО с клапаном на Ду 25 | КЭМГ | 7970 | 6930 | 6025 |
| СИКЗ+БУГ-32 | сигнализатор на СН4 +СО с клапаном на Ду 32 | КЭМГ | 8550 | 7440 | 6464 |
| БУГ | сигнализатор на СО (угарные газ) для СИКЗ | без клапана | 4860 | 4230 | 3670 |
| БУГ-15 | сигнализатор на СО с клапаном Ду 15 | КЭМГ | 5850 | 5090 | 4425 |
| БУГ-20 | сигнализатор на СО с клапаном Ду 20 | КЭМГ | 5950 | 5170 | 4495 |
| БУГ-25 | сигнализатор на СО с клапаном Ду 25 | КЭМГ | 6220 | 5410 | 4705 |
| БУГ-32 | сигнализатор на СО с клапаном Ду 32 | КЭМГ | 6830 | 5940 | 5160 |
| УСД (для СИКЗ,САОГ) | Устройство сигнализирующие дублирующие | без клапана | 870 | 750 | 660 |

Сигнализаторы загазованности. BELT, Италия.

| Тип прибора |  | Клапан | Цена. от 1-5 шт | Цена. от 5-10 шт | Цена. от 10 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCACCO (CH4) (Италия)* | Упр.клапаном 220V (норм.закр./норм.откр.) | без клапана | 66 | 61 | 58 |
| SCACCO (L.P.G.) (Италия)* | Упр.клапаном 220V (норм.закр./норм.откр.) | без клапана | 66 | 61 | 58 |
| SCACCO (CH4/L.P.G.)+клапан | Упр.клапаном 220V (норм.откр.) | BEV-420RM | 91 | 86 | 83 |
| SCACCO (CH4/L.P.G.)+клапан | Упр.клапаном 220V (норм.откр.) | BEV-430RM | 91 | 86 | 83 |
| SCACCO (CH4/L.P.G.)+клапан | Упр.клапаном 220V (норм.откр.) | BEV-440RM | 92 | 87 | 84 |
| DOMINO (CH4) (Италия)* | Упр.клапаном 220V (норм.закр./норм.откр.) | без клапана | 100 | 93 | 90 |
| DOMINO (L.P.G.) (Италия)* | Упр.клапаном 220V (норм.закр./норм.откр.) | без клапана | 100 | 93 | 90 |
| DOMINO (CO) (Италия)* | Упр.клапаном 220V (норм.закр./норм.откр.) | без клапана | 170 | 160 | 155 |
| WP/DIN 2* | Блок управления на 2 датчика (СО+СН) | без клапана | 177 | 172 | 162 |
| WP/DIN 4* | Блок управления на 4 датчика (СО+СН) | без клапана | 255 | 245 | 235 |
| FLY | Выносной датчик СН4 (10%) | без клапана | 90 | 86 | 76 |
| WPD/MOS | Выносной датчик СО (20/100мг) | без клапана | 163 | 158 | 150 |
| Сенсор СК 1 | на (метан/CH4) 10% НКПР |  | 30 | 28 | 25 |
| Сенсор СК 1 | на (метан/CH4) 20% НКПР |  | 35 | 33 | 30 |
| Сенсор СА 3 | на (Угарный газ/СО) |  | 94 | 90 | 86 |

* Цена указана в евро по курсу ЦБ (на день покупки) с учетом первичной поверки.

Электромагнитные клапана с ручным взводом, нормально-открытые. BELT, Италия.

| Тип прибора | Ду, мм | Напряжение питания, В | Рабочее давление, мБар | Пропускная способность, м3/ч | Цена. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEV – 420 RM (норм. открытый, с ручным взводом) | 15 | 220 | 500 | 0,6 | 45 |
| BEV – 430 RM (норм. открытый, с ручным взводом) | 20 | 220 | 500 | 0,9 | 48 |
| BEV – 440 RM (норм. открытый, с ручным взводом) | 25 | 220 | 500 | 1,3 | 53 |
| BEV – 620 RM (норм. открытый, с ручным взводом) | 15 | 220 | 500 | 0.6 | 59 |
| BEV – 630 RM (норм. открытый, с ручным взводом) | 20 | 220 | 500 | 0.9 | 62 |
| BEV – 640 RM (норм. открытый, с ручным взводом) | 25 | 220 | 500 | 4.9 | 67 |
| BEV – 650 RM (норм. открытый, с ручным взводом) | 32 | 220 | 500 | 160 | 90 |
| BEV – 660 RM (норм. открытый, с ручным взводом) | 40 | 220 | 500 | 180 | 92 |
| BEV – 670 RM (норм. открытый, с ручным взводом) | 50 | 220 | 500 | 200 | 145 |
| BEV – 680 RM (норм. открытый, с ручным взводом) | 65 | 220 | 500 | 250 | 425 |
| BEV – 690 RM (норм. открытый, с ручным взводом) | 80 | 220 | 500 | 440 | 471 |
| BEV – 695 RM (норм. открытый, с ручным взводом) | 100 | 220 | 500 | 600 | 750 |

* Цена указана в евро по курсу ЦБ (на день покупки) с учетом первичной поверки.

Электромагнитные клапана с ручным взводом, нормально-закрытые. BELT, Италия

| Тип прибора | Ду, мм. | Напряжение питания, В | Рабочее давление, мБар | Пропускная способность, м3/ч | Цена. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEV – 520 RM (норм. закрытый, с ручным взводом) | 15 | 220 | 500 | 0,6 | 53 |
| BEV – 530 RM (норм. закрытый, с ручным взводом) | 20 | 220 | 500 | 0,9 | 55 |
| BEV – 540 RM (норм. закрытый, с ручным взводом) | 25 | 220 | 500 | 1,3 | 63 |
| BEV – 920 RM (норм. закрытый, с ручным взводом) | 15 | 220 | 500 | 0.6 | 74 |
| BEV – 930 RM (норм. закрытый, с ручным взводом) | 20 | 220 | 500 | 0.9 | 87 |
| BEV – 940 RM (норм. закрытый, с ручным взводом) | 25 | 220 | 500 | 4.9 | 91 |
| BEV – 950 RM (норм. закрытый, с ручным взводом) | 32 | 220 | 500 | 160 | 130 |
| BEV – 960 RM (норм. закрытый, с ручным взводом) | 40 | 220 | 500 | 180 | 130 |
| BEV – 970 RM (норм. закрытый, с ручным взводом) | 50 | 220 | 500 | 200 | 175 |
| BEV – 980 RM (норм. закрытый, с ручным взводом) | 65 | 220 | 500 | 250 | 511 |
| BEV – 990 RM (норм. закрытый, с ручным взводом) | 80 | 220 | 500 | 440 | 655 |
| BEV – 995 RM (норм. закрытый, с ручным взводом) | 100 | 220 | 500 | 600 | 825 |

* Цена указана в евро по курсу ЦБ (на день покупки) с учетом первичной поверки.

## Бытовые комплекты контроля загазованности нормально-открытые. Seitron, Италия.

| Наименование изделия | Характеристики | Цена. от 1-5 шт | Цена. от 5-10 шт | Цена более 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NA 15 | Бытовой комплект для обнаружения утечек природного газа и выдачи сигнала на э/м клапан для прекращения подачи газа. Включает в себя сигнализатор RGDMEMP1 Beagle и газовый э/м клапан нормально-открытого типа с ручным взводом. Диаметр клапана Ду15, Ду20, Ду 25, Ду32. | 86 | 82 | 74 |
| Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NA 20 |  | 86 | 82 | 74 |
| Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NA 25 |  | 92 | 88 | 80 |
| Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NA 32 |  | 111 | 106 | 96 |

* Цена указана в евро по курсу ЦБ (на день покупки) с учетом первичной поверки.

## Бытовые комплекты контроля загазованности нормально-закрытые. Seitron, Италия.

| Наименование изделия | Характеристики | Цена. от 1-5 шт | Цена. от 5-10 шт | Цена более 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NC 15 | Бытовой комплект для обнаружения утечек природного газа и выдачи сигнала на э/м клапан для прекращения подачи газа. Включает в себя сигнализатор RGDMEMP1 Beagle и газовый э/м клапан нормально-закрытого типа с ручным взводом. Диаметр клапана Ду15, Ду20, Ду 25. | 86 | 82 | 74 |
| Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NC 20 |  | 86 | 82 | 74 |
| Комплект SEITRON RGDME5MP1 + NC 25 |  | 92 | 88 | 80 |

* Цена указана в евро по курсу ЦБ (на день покупки) с учетом первичной поверки.

Сигнализаторы загазованности. Seitron, Италия.

| Тип прибора | Характеристики | Цена. от 1-5 шт | Цена. от 5-10 шт | Цена более 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RGD COO MP1+SGAMET (Италия) | Комплект сигнализатора (комбинированный сигнализатор) по угарному газу (СО) с подключенным к нему внешним сенсором по метану (СН4). | 212 | 202 | 183 |
| RGDCOO MP1 (Италия) | Стационарный микропроцессорный сигнализатор загазованности на оксид углерода (СО). | 164 | 156 | 143 |
| RGDCM0MP1 (Италия) Beagle Doubl не внесен в Реестр средств измерений | Сигнализатор на природный и угарный газы в одном корпусе | 110 | 105 | 95 |
| RGICO0L42 Италия) | Сигнализатор загазованности на оксид углерода (СО). Более высокая степень защиты корпуса, что более подходит для применения его в промышленных котельных, гаражах. | 184 | 175 | 159 |
| RGICO0L42M Италия) | Сигнализатор загазованности на оксид углерода (СО) с автоматическим возвратом в нормальный режим работы после снижения концентрации. Подходит для использования в автопарковках и гаражах. | 177 | 169 | 154 |
| RGDMETMP1(Италия) | Сигнализатор загазованности на при родный газ (метан) | 98 | 93 | 86 |
| RGDGPLMP1 (Италия) | Сигнализатор загазованности на сжиженный газ | 98 | 93 | 86 |
| RGDME5MP1 Beagle (Италия) | Сигнализатор загазованности на природный газ (метан) RGDME5MP1 Компактная модификация сигнализатора RGDMETMP1. Кнопка сброса и тестирования. | 69 | 66 | 60 |
| RGDGP5MP1 Beagle (Италия) | Сигнализатор загазованности на сжиженный газ RGDGP5MP1. Компактная модификация сигнализатора RGDGPLMP1. Кнопка сброса и тестирования. | 69 | 66 | 60 |
| RGY000MBP (Италия) | Блок питания и сигнализации для четырех внешних сенсоров по метану, угарному и сжиженному газу типа SGY---, имеющих токовый выходной сиг-нал 4...20 мА. | 326 | 311 | 283 |
| SGYME0V4NC (Италия) | Внешний сенсор на CH4. Степень защиты корпуса IP54 | 138 | 131 | 119 |
| SGYC00V4NC (Италия) | Внешний сенсор на СО. Степень защиты корпуса IP54 | 150 | 143 | 130 |
| SGYGP0V4NC (Италия) | Внешний сенсор на сжиженный газ. Степень защиты корпуса IP54. | 138 | 131 | 119 |
| SGYME0V4ND (Италия) | Взрывозащищенный сенсор на метан. Степень защиты IP 65. | 334 | 318 | 289 |
| RGW 032 (Италия) | Блок контроля и управления для 32-х внешних сенсоров по метану (CH4), угарному газу (CO) и пары бензина типа SGW--.Блок контроля и управления для 32-х внешних сенсоров по метану (CH4), угарному газу (CO) и пары бензина типа SGW--. Передача информации осу ществляется через коммуникационный интерфейс RS-485 (S-Bus шлейф). На блоке предусмотрено 5 выходных реле. Максимальное расстояние от крайне го сенсора цепи до блока 1 км. На дисплее отображается номер и тип контр олируемого сенсора, а также текущая концентрация. Напряжение питания 12V±15%. Идеальное решение для автопарковок! | 288 | 274 | 249 |
| SGWCO0NX (Италия) | Внешний S-Bus сенсор на CO. Степень защиты IP54. Рабочая температура: от -10°С до +40°С. | 207 | 197 | 179 |
| SGWME0NX (Италия) | Внешний S-Bus сенсор на метан. Степень защиты IP54 | 198 | 189 | 172 |
| SGWGP0NX (Италия) | Внешний S-Bus сенсор на сжиженный газ. Степень защиты IP54. | 192 | 183 | 166 |
| SGWCH0NX (Италия) | Внешний S-Bus сенсор на пары бензина. Степень защиты IP54.Рабочая температура: от -10°С до +40°С. | 202 | 192 | 175 |
| ACDS01 (Италия) | Выносной монитор для дублирования информации с центрального блока RGW032. Подключение в общую S-Bus цепь. Рабочая температура от 0°C до 40°C. Степень защиты IP30. Напряжение питания 12V±10%. | 177 | 168 | 153 |
| ACIS01 (Италия) | 8-ми канальный модуль дополнительных входов. Подключение в общую SBus цепь. Рабочая температура от 0°C до 40°C. Степень защиты IP30. Напряжение питания 12V±10%. | 149 | 142 | 129 |

* Цена указана в евро по курсу ЦБ (на день покупки) с учетом первичной поверки

Электромагнитные клапана с ручным взводом, нормально-открытые. Seitron, Италия.

| Наименование изделия | Характеристики | Цена на далениние 500 мБар |  | Цена на далениние 6 Бар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 1 до 5 шт. | от 5 до 10 шт. | от 1 до 5 шт. | от 5 до 10 шт. |
| EVGNA1L012 DN 15 | Отсечной электромагнитный клапан для газа с ручным взводом. Макс. давление 500 мбар или 6 бар. Нормально – открытый. Напряжение питания 230 V~ -15% +10% или -12 V. | 49 | 45 | 84 | 77 |
| EVGNA2L034 DN 20 |  | 52 | 49 | 88 | 81 |
| EVGNA3L1 DN 25 |  | 75 | 69 | 128 | 118 |
| EVGNA4L114 DN 32 |  | 93 | 86 | 158 | 145 |
| EVGNA5L112 DN 40 |  | 99 | 91 | 168 | 155 |
| EVGNA6L2 DN 50 |  | 151 | 139 | 256 | 236 |
| EVGNA0LDN065 DN 65 |  | 387 | 356 | 659 | 606 |
| EVGNA0LDN080 DN 80 |  | 477 | 439 | 811 | 746 |
| EVGNA0LDN100 DN 100 |  | 841 | 774 | 1430 | 1316 |
| EVGNA0LDN125 DN 125 |  | 1427 | 1313 | 2426 | 2232 |
| EVGNA0LDN150 DN 150 |  | 1465 | 1348 | 2490 | 2291 |
| EVGNA0LDN200 DN 200 |  | 3969 | 3651 | 6747 | 6210 |

* Цена указана в евро по курсу ЦБ (на день покупки) с учетом первичной поверки

Электромагнитные клапана с ручным взводом, нормально-закрытые. Seitron, Италия.

| Наименование изделия | Характеристики | Цена на далениние 500 мБар |  | Цена на далениние 6 Бар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 1 до 5 шт. | от 5 до 10 шт. | от 1 до 5 шт. | от 5 до 10 шт. |
| EVGNC1L012 DN 15 | Отсечной электромагнитный клапан для газа с ручным взводом. Макс. давление 500 мбар или 6 бар. Нормально – закрытый. Напряжение питания 230 V~ -15% +10% или -12 V. | 59 | 54 | 100 | 92 |
| EVGNC2L034 DN 20 |  | 61 | 56 | 103 | 95 |
| EVGNC3L1 DN 25 |  | 95 | 87 | 161 | 148 |
| EVGNC4L114 DN 32 |  | 128 | 118 | 218 | 201 |
| EVGNC5L112 DN 40 |  | 132 | 121 | 224 | 207 |
| EVGNC6L2 DN 50 |  | 186 | 171 | 316 | 291 |
| EVGNC0LDN065 DN 65 |  | 468 | 431 | 795 | 731 |
| EVGNC0LDN080 DN 80 |  | 567 | 522 | 964 | 887 |
| EVGNC0LDN100 DN 100 |  | 954 | 878 | 1623 | 1493 |
| EVGNC0LDN125 DN 125 |  | 1673 | 1539 | 2844 | 2617 |
| EVGNC0LDN150 DN 150 |  | 1701 | 1565 | 2892 | 2661 |
| EVGNC0LDN200 DN 200 |  | 4612 | 4250 | 7840 | 7213 |

* Цена указана в евро по курсу ЦБ (на день покупки) с учетом первичной поверки

Электромагнитные клапана с автоматическим взводом, нормально-закрытые. Seitron, Италия.

| Наименование изделия | Характеристики | Цена |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 1 до 5 шт. | от 5 до 10 шт. |
| EVGАС 1M012 DN 15 резьба, давав. 360 мБар | Отсечной электромагнитный клапан с автоматическим взводом. Нормально-закрытый. Напряжение питания 230 V~ -15% +10%. Клапаны диаметром DN32–DN50 имеют встроенную металлическую сетку 100 мкр. Напряжение питания 230 V~ -15% +10%. | 69 | 63 |
| EVGАС 1M034 DN 20 резьба, давав. 360 мБар |  | 78 | 71 |
| EVGАС 3M1 DN 25 резьба, давав. 360 мБар |  | 95 | 87 |
| EVGMС 4M114SE DN 32 резьба, давав. 1 Бар |  | 185 | 170 |
| EVGMС 5M112SE DN 40 резьба, давав. 1 Бар |  | 185 | 170 |
| EVGMС 6M200SE DN 50 резьба, давав. 1 Бар |  | 226 | 208 |
| EVGMС 0M065SE DN 65 фланец, давав. 1 Бар |  | 599 | 551 |
| EVGMС 0M080SE DN 80 фланец, давав. 1 Бар |  | 620 | 570 |
| EVGMС 0M100SE DN 100 фланец, давав. 1 Бар |  | 872 | 803 |

* Цена указана в евро по курсу ЦБ (на день покупки) с учетом первичной поверки

## 7.ТЕРМОЗАПОРНЫЕ КЛАПАНА

Термозапорные  клапана. ООО «Армгаз-НТ г. Москва.

| Тип прибора | Ру (МПа) | Цена (количество) |  |  | Тип прибора | Ру (МПа) | Цена (количество) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розница | Мелкий опт | Крупный опт |  |  | Розница | Мелкий опт | Крупный опт |
| КТЗ 001-15 (01) | 0,6 | 180 | 150 | 135 | КТЗ 001-50 (02) | 1,6 | 2770 | 2210 | 2030 |
| КТЗ 001-20 (01) | 0,6 | 250 | 210 | 190 | КТЗ 001-65 (02) | 1,6 | 9660 | 7730 | 7090 |
| КТЗ 001-25 (01) | 0,6 | 330 | 270 | 250 | КТЗ 001-80 (02) | 1,6 | 11860 | 9490 | 8690 |
| КТЗ 001-32 (01) | 0,6 | 570 | 460 | 430 | КТЗ 001-100 (02) | 1,6 | 13050 | 12000 | 11490 |
| КТЗ 001-40 (01) | 0,6 | 620 | 495 | 450 | КТЗ 001-125 (02) | 1,6 | 22100 | 20330 | 19440 |
| КТЗ 001-50 (01) | 1,6 | 1630 | 1305 | 1195 | КТЗ 001-150 (02) | 1,6 | 23600 | 21710 | 20770 |
| (01) – муфта, (02) – фланец |  |  |  |  | КТЗ 001-200 (02) | 1,6 | 29430 | 27070 | 25890 |

## Термозапорные  клапана. ООО ПКФ «СарГазКом» г. Саратов

| Тип прибора | Ру (МПа) | Цена (количество) |  |  | Тип прибора | Ру (МПа) | Цена (количество) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розница | Мелкий опт | Крупный опт |  |  | Розница | Мелкий опт | Крупный опт |
| КТЗ 001-15 (01) | 0,6 | 140 | 120 | 115 | КТЗ 001-50 (02) | 1,6 | 2500 | 1990 | 1900 |
| КТЗ 001-20 (01) | 0,6 | 190 | 160 | 150 | КТЗ 001-65 (02) | 1,6 | 7800 | 6300 | 6000 |
| КТЗ 001-25 (01) | 0,6 | 200 | 180 | 175 | КТЗ 001-80 (02) | 1,6 | 10200 | 8150 | 7800 |
| КТЗ 001-32 (01) | 0,6 | 500 | 430 | 380 | КТЗ 001-100 (02) | 1,6 | 12720 | 10180 | 9750 |
| КТЗ 001-40 (01) | 0,6 | 550 | 470 | 430 | КТЗ 001-150 (02) | 1,6 | 21200 | 20350 | 19500 |
| КТЗ 001-50 (01) | 1,6 | 1200 | 1050 | 960 | КТЗ 001-200 (02 | 1,6 | 24970 | 23800 | 22700 |
| (01) – муфта, (02) – фланец |  |  |  |  | КТЗ 001-300 (02) | 1,6 | 76300 | 73140 | 69000 |

## 8.ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КЛАПАНА.

Электромагнитные клапана.

| Тип прибора | Условный проход., Ду, мм. | Напряжение питания, В | Рабочее давление, МПа | Пропускная способность, м3/ч | Цена от 1 до 5шт. | Цена от 5шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПЭГ- 50П | 50 | 220 | 1,2 | 200 | 8400 | 7000 |
| КПЭГ 100П | 100 | 220 | 1,2 | 600 | 13750 | 11000 |
| ПКНэ (В) - 50 | 50 | 220 | 1,2 | 200 | 13000 | ----- |
| ПКНэ (В) – 100 | 100 | 220 | 1,2 | 600 | 17000 | ----- |
| ПКНэ (В) - 200 | 200 | 220 | 1,2 | 900 | 40000 | ----- |

Электромагнитные клапана. СП "ТермоБрест" ООО Республика Беларусь, г. Брест

| Тип прибора | Цена |
| --- | --- |
| ВН 1/2С-4 муф Ду = 15 мм, Рраб=0-0,4 МПа | 10850 |
| ВН 1/2Н-02 муф Ду = 15 мм, Рраб=0-0,02 МПа | 6400 |
| ВН 1/2Н-4 муф Ду = 15 мм, Рраб=0-0,4 МПа | 8160 |
| ВН 1/2Н-6 муф Ду = 15 мм, Рраб=0-0,4 МПа | 10335 |
| ВН 3/4С-4 муф Ду = 20 мм, Рраб=0–0,4 МПа | 12190 |
| ВН 3/4В-02 муф Ду = 20 мм, Рраб=0–0,02 МПа | 17770 |
| ВН 3/4В-1 муф Ду = 20 мм, Рраб=0–0,1 МПа | 18600 |
| ВН 3/4Н-02 муф Ду = 20 мм, Рраб=0-0,02 МПа | 7130 |
| ВН 3/4Н-4 муф Ду = 20 мм, Рраб=0-0,4 МПа | 8775 |
| ВН 3/4Н-6 муф Ду = 20 мм, Рраб=0-0,4 МПа | 11050 |
| ВН 1 С-4 муф Ду = 25 мм, Рраб=0-0,4 МПа | 13010 |
| ВН 1В-0.2 муф/фл Ду = 25 мм, Рраб=0-0,1 МПа | 19830/20450 |
| ВН 1В-1 муф/фл Ду = 25 мм, Рраб=0-0,1 МПа | 20870/23350 |
| ВН 1Н-02 муф Ду = 25 мм, Рраб=0-0,02 МПа | 7750 |
| ВН 1Н-4 муф/фл Ду = 25 мм, Рраб=0-0,4 МПа | 9915/12605 |
| ВН 1Н-6 муф/фл Ду = 25 мм, Рраб=0-0,4 МПа | 11880/16420 |
| ВН 1 1/4Н-1 муф/фл Ду = 32 мм, Рраб=0-0,02 МПа | 9400/13010 |
| ВН 1 1/4Н-3 муф/фл Ду = 32 мм, Рраб=0-0,3 МПа | 11360/15805 |
| ВН 1 1/4Н-6 муф/фл Ду = 32 мм, Рраб=0-0,6 МПа | 14260/20250 |
| ВН 1 1/2В-0,2 муф/фл Ду = 40 мм, Рраб=0-0,02 МПа | 29340 |
| ВН 1 1/2В-1 муф/фл Ду = 40 мм, Рраб=0-0,02 МПа | 35125 |
| ВН 1 1/2Н-1 муф/фл Ду = 40 мм, Рраб=0-0,1 МПа | 13430/15600 |
| ВН 1 1/2Н-2 муф/фл Ду = 40 мм, Рраб=0-0,2 МПа | 17560/22725 |
| ВН 1 1/2Н-3 муф/фл Ду = 40 мм, Рраб=0-0,3 МПа | 22725/27065 |
| ВН 1 1/2Н-6 муф/фл Ду = 40 мм, Рраб=0-0,6 МПа | 24790/30680 |
| ВН 2В-0,2 муф/фл Ду = 50 мм, Рраб=0–0,02 МПа | 35125 |
| ВН 2В-1 муф/фл Ду = 50 мм, Рраб=0–0,1 МПа | 41320 |
| ВН 2Н-1 муф/фл Ду = 50 мм, Рраб=0–0,1 МПа | 15500/18600 |
| ВН 2Н-2 муф/фл Ду = 50 мм, Рраб=0–0,2 МПа | 18600/25825 |
| ВН 2Н-3 муф/фл Ду = 50 мм, Рраб=0–0,1 МПа | 23760/29131 |
| ВН 2Н-6 муф/фл Ду = 50 мм, Рраб=0–0,6 МПа | 25825/32645 |
| ВН 2 1/2Н-0,5 фл Ду = 65 мм, Рраб=0-0,05 МПа | 27270 |
| ВН 2 1/2Н-1 фл Ду = 65 мм, Рраб=0-0,1МПа | 33690 |
| ВН 2 1/2Н-3 фл Ду = 65 мм, Рраб=0–0,3 МПа | 38930 |
| ВН 2 1/2Н-6 фл Ду = 65 мм, Рраб=0–0,6 МПа | 43970 |
| ВН 3Н-0,5 фл Ду = 80 мм, Рраб=0–0,05 МПа | 40220 |
| ВН 3Н-1 фл Ду = 80 мм, Рраб=0–0,1 МПа | 46145 |
| ВН 3Н-3 фл Ду = 80 мм, Рраб=0–0,3 МПа | 52765 |
| ВН 3Н-6 фл Ду = 80 мм, Рраб=0–0,6 МПа | 59090 |
| ВН 4Н-0,5 фл Ду =100 мм, Рраб=0–0,05 МПа | 49015 |
| ВН 4Н-1 фл Ду =100 мм, Рраб=0–0,1 МПа | 55340 |
| ВН 4Н-3 фл Ду =100 мм, Рраб=0–0,3 МПа | 62250 |
| ВН 4Н-6 фл Ду =100 мм, Рраб=0–0,6 МПа | 69170 |
| ВН 5Н-1 фл Ду = 125, в стальном корпусе, Рраб=0–0,1 МПа | 132500 |
| ВН 5Н-3 фл Ду = 125, в стальном корпусе, Рраб=0–0,3 МПа | 164430 |
| ВН 5Н-6 фл Ду = 125, в стальном корпусе, Рраб=0–0,6 МПа | 196365 |
| ВН 6Н-1 фл Ду =150 мм, Рраб=0–0,1 МПа | 171300 |
| ВН 6Н-3 фл Ду = 150 мм, Рраб=0–0,3 МПа | 184830 |
| ВН 6Н-6 фл Ду = 150 мм, Рраб=0–0,6 МПа | 245170 |
| ВН 8Н-1 фл Ду = 200 мм, Рраб=0–0,1 МПа | 247020 |
| ВН 8Н-3 фл Ду = 200 мм, Рраб=0–0,3 МПа | 265930 |
| ВН 8Н-6 фл Ду = 200 мм, Рраб=0–0,6 МПа | 312740 |
| ВН 6Н-1 фл Ду = 150, в стальном корпусе, Рраб=0–0,1 МПа | 225590 |
| ВН 6Н-3 фл Ду = 150, в стальном корпусе, Рраб=0–0,3МПа | 239115 |
| ВН 6Н-6 фл Ду = 150, в стальном корпусе, Рраб=0–0,6МПа | 299450 |
| ВН 8Н-1 фл Ду = 200, в стальном корпусе, Рраб=0–0,1 МПа | 306220 |
| ВН 8Н-3 фл Ду = 200, в стальном корпусе, Рраб=0–0,3 МПа | 325700 |
| ВН 8Н-6 фл Ду = 200, в стальном корпусе, Рраб=0–0,6 МПа | 351240 |
| ВН 10Н-1 фл Ду = 250, в стальном корпусе, Рраб=0–0,1 МПа | 356675 |
| ВН 10Н-3 фл Ду = 250, в стальном корпусе, Рраб=0–0,3 МПа | 375185 |
| ВН 10Н-6 фл Ду = 250, в стальном корпусе, Рраб=0–0,6 МПа | 399650 |
| ВН 12Н-1 фл Ду = 300, в стальном корпусе, Рраб=0–0,1 МПа | 410490 |
| ВН 12Н-3 фл Ду = 300, в стальном корпусе, Рраб=0–0,3 МПа | 429360 |
| ВН 12Н-6 фл Ду = 300, в стальном корпусе, Рраб=0–0,6 МПа | 453730 |

# 9.СЧЕТЧИКИ ВОДЫ.

Счетчики воды бытовые Ду-15

| Тип прибора | Раб. t,°С | Производи- тель | Строит. длина мм. | Расход воды ном/макс, м3/ч | Межпов. инт., лет/ масса, кг. | Цены (количество) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | от 1-50 | от 50-100 | от 100 |
| СВК 3/15 (с КМЧ) | 5...90 | г.Арзамас | 110 | 1,5\3 | 4/0,7 | --- | --- | --- |
| ВДГ-15 (ВДХ-15) | 5…90 | г.Сергиев посад | 80 | 1,5\3 | 4 / 0,7 | 700 | 650 | 610 |
| ВДГ-15 (ВДХ-15) | 5…90 | г.Сергиев посад | 110 | 1,5\3 | 4 / 0,7 | 760 | 705 | 675 |
| СХВ 3/15 | 5...90 | г. Чистополь | 110 | 1,5\3 | 6/0,7 | 700 | 645 | 625 |
| СГВ 3/15 | 5...90 | г. Чистополь | 110 | 1,5\3 | 4/0,5 | 700 | 645 | 625 |

Счетчики воды Ду 20-250

| Тип прибора | Раб. t,°С | Производи- тель | Строит. Длина Мм. | Расход воды ном/макс, м3/ч | Межпов. инт., лет/ масса, кг. | Цены (количество) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | До 10 | от 10 |
| СГВ 5/20 | 5…90 | г. Чистополь | 230 | 2,5\5 | 5/0,65 | 950 | 850 |
| ВДГ-20 | 5…90 | г.Сергиев посад | 230 | 2,.5\7 | 4/2,2 | 1000 | 920 |
| ВДХ-25 | 5…40 | г.Сергиев посад | 260 | 3,5\7 | 6/2,2 | 3350 | 3000 |
| ВДГ-25 | 5…90 | г.Сергиев посад | 260 | 3,5\7 | 4/2,2 | 3850 | 3500 |
| ВДХ-32 | 5…40 | г.Сергиев посад | 260 | 05\10 | 6/3,9 | 3800 | 3500 |
| ВДГ-32 | 5…90 | г.Сергиев посад | 260 | 05\10 | 4/3,9 | 4350 | 4000 |
| ВДХ-40 | 5…40 | г.Сергиев посад | 300 | 8\16 | 6/4,5 | 6550 | 6200 |
| ВДГ-40 | 5…90 | г.Сергиев посад | 300 | 8\16 | 4/4,5 | 7200 | 6850 |
| ВДХ-50 | 5…40 | г.Сергиев посад | 300 | 20\40 | 6/11 | 9150 | 8800 |
| ВДГ-50 | 5…90 | г.Сергиев посад | 300 | 20\40 | 4/11 | 9600 | 9250 |
| ВДТХ-50 | 5…40 | г.Сергиев посад | 195 | 20\40 | 6/11 | 7500 | 7150 |
| ВДТГ-50 | 5…90 | г.Сергиев посад | 195 | 20\40 | 4/11 | 8400 | 8050 |
| ВДТХ-65 | 5…40 | г.Сергиев посад | 200 | 35\70 | 6/11 | 8100 | 7750 |
| ВДТГ-65 | 5…90 | г.Сергиев посад | 200 | 35\70 | 4/11 | 9300 | 8950 |
| ВДТХ-80 | 5…40 | г.Сергиев посад | 220 | 60\120 | 6/11 | 8900 | 8550 |
| ВДТГ-80 | 5…90 | г.Сергиев посад | 220 | 60\120 | 4/11 | 9980 | 9650 |
| ВДТХ-100 | 5…40 | г.Сергиев посад | 245 | 90\180 | 6/23 | 9980 | 9650 |
| ВДТГ-100 | 5…90 | г.Сергиев посад | 245 | 90\180 | 4/23 | 10900 | 10550 |
| ВДТХ-125 | 5…40 | г.Сергиев посад | 245 | 125\250 | 6/25 | 12000 | 11650 |
| ВДТГ-125 | 5…90 | г.Сергиев посад | 245 | 125\250 | 4/25 | 13100 | 12750 |
| ВДТХ-150 | 5…40 | г.Сергиев посад | 295 | 215\430 | 6/37 | 21100 | 19750 |
| ВДТГ-150 | 5…90 | г.Сергиев посад | 295 | 215\430 | 4/37 | 20600 | 20300 |
| ВДТХ-200 | 5…40 | г.Сергиев посад | 345 | 325\650 | 6/37 | 26900 | 26550 |
| ВДТГ-200 | 5…90 | г.Сергиев посад | 345 | 325\650 | 4/37 | 28000 | 27650 |
| ВДТХ-250 | 5…40 | г.Сергиев посад | 450 | -- | 6/37 | 43100 | 42750 |
| ВДТГ-250 | 5…90 | г.Сергиев посад | 450 | -- | 4/37 | 43900 | 43550 |

# 10.ШАРОВЫЕ КРАНЫ

Изготовитель: ZPU “IDMAR”, Польша

| Полнопроходные | Размер Мм. | Давление Кгс/см2 | Соединение | Цена мелк.опт. | Цена крупн. опт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-15 | 15 | 16 | Фланец | 3500 | 3125 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-20 | 20 | 16 | Фланец | 3775 | 3370 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-25 | 25 | 16 | Фланец | 5200 | 4645 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-32 | 32 | 40 | Фланец | 3590 | 3205 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-40 | 40 | 16 | Фланец | 6065 | 5415 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-50 | 50 | 40 | Фланец | 5955 | 5315 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-65 | 65 | 40 | Фланец | 8545 | 7630 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-80 | 80 | 25 | Фланец | 10280 | 9178 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-100 | 100 | 25 | Фланец | 13560 | 12106 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-100 | 100 | 16 | Фланец | 13560 | 12106 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-125 | 125 | 25 | Фланец | 41215 | 36797 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-150 | 150 | 16 | Фланец | 29500 | 26341 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-150 | 150 | 25 | Фланец | 43610 | 38938 |
| Газовый кран шаровой WKP-2A-200 | 200 | 25 | Фланец | 48216 | 43050 |

Изготовитель: ELITELINE,  ВЕКО.

| Полнопроходные (проход 100%) | Размер (дюйм) | Кол-во В упаковке | Цена, розница | Цена мелкий опт | Цена крупный опт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовый кран шаровой с р г.г. / б.г.г. | 1/2” | р.г.г.120/12 б.г.г.144/12 | 170 | 148 | 137 |
| Газовый кран шаровой с р г.ш. / б.г.ш. | 1/2” | р.г.ш.120/12 б.г.ш.144/12 | 175 | 155 | 146 |
| Газовый кран шаровой с р г.г. / б.г.г. | 3/4” | 100/10 | 250 | 225 | 216 |
| Газовый кран шаровой с р г.ш. / б.г.ш. | 3/4” | 100/10 | 260 | 234 | 225 |
| Газовый кран шаровой с р г.г. / б.г.г. | 1” | 48/6» | 410 | 360 | 335 |
| Газовый кран шаровой с р г.ш. / б.г.ш. | 1” | 48/6» | 420 | 369 | 344 |
| Газовый кран шаровой с р г.г. | 1 1/4” | 32/4» | 675 | 600 | 550 |
| Газовый кран шаровой с р г.ш. | 1 1/4” | 32/4» | 690 | 612 | 561 |
| Газовый кран шаровой с р г.г. | 1 1/2” | 24/4» | 955 | 845 | 808 |
| Газовый кран шаровой с р г.ш. | 1 1/2” | 24/4» | 1010 | 892 | 853 |
| Газовый кран шаровой с р г.г. | 2” | 16/2» | 1430 | 1300 | 1245 |
| Газовый кран шаровой с р г.ш. | 2” | 16/2» | 1470 | 1355 | 1296 |

## Изготовитель: ОАО «Бологовский арматурный завод» Россия

| Тип прибора | Размер Ду | Цена |
| --- | --- | --- |
| Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16) | 15 | 145 |
| Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16) | 20 | 200 |
| Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16) | 25 | 340 |
| Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16) | 32 | 670 |
| Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16) | 40 | 915 |
| Газовый кран шаровой 11Б27П (муфтовый Ру – 16) | 50 | 1260 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 50 | 3300 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 65 | 3600 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 80 | 4100 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 100/80 | 4900 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 125 | 8900 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 150 | 9700 |
| Газовый кран шаровой 11С42П (фланцевый Ру-16 ) | 200 | 17000 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 50 | 2510 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 65 | 3170 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 80 | 3310 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 100 | 7760 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 125 | 12170 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 150 | 15651 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 200 | 37000 |
| Газовый кран шаровой 11С67П (фланцевый Ру-16 ) | 250 | 87477 |

ГШК

| Тип прибора | Размер Ду | Цена Ру 16 кгс/см2 | Цена Ру 25 кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый) | 15 | 1090 | 1135 |
| Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый) | 20 | 1230 | 1270 |
| Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый) | 25 | 1570 | 1620 |
| Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый) | 32 | 1870 | 1975 |
| Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый) | 40 | 2430 | 2550 |
| Газовый кран шаровой ГШК (муфтовый) | 50 | 3160 | 3255 |
| Газовый кран шаровой ГШК (межфланцевый) | 50 | 3135 | 3250 |
| Газовый кран шаровой ГШК (межфланцевый) | 80 | 6650 | 6850 |
| Газовый кран шаровой ГШК (межфланцевый) | 100 | ------ | 8170 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 15 | 1550 | 1600 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 20 | 1820 | 1875 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 25 | 2075 | 2135 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 32 | 2655 | 2735 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 40 | 3550 | 3855 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 50 | 5270 | 5765 |
| Газовый кран шаровой ГШК (с плавающими фланцами) | 65/50 | 8000 | 8345 |

Краны BROEN присоединение сварка/сварка, стандартный  проход,  КШГ серия 70,  управление  рукояткой

| Наименование изделия | Ду, мм | Ру/Рраб.(бар) | Т min/Т max (С) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КШГ 70.102.010 | 10 | 40/12 | -20…+80 | 2570 |
| КШГ 70.102.015 | 15 | 40/12 | -20…+80 | 2440 |
| КШГ 70.102.020 | 20 | 40/12 | -20…+80 | 2440 |
| КШГ 70.102.025 | 25 | 40/12 | -20…+80 | 2530 |
| КШГ 70.102.032 | 32 | 40/12 | -20…+80 | 2750 |
| КШГ 70.102.040 | 40 | 40/12 | -20…+80 | 3670 |
| КШГ 70.102.050 | 50 | 40/12 | -20…+80 | 4000 |
| КШГ 70.102.065 | 65 | 25/12 | -20…+80 | 6490 |
| КШГ 70.102.080 | 80 | 25/12 | -20…+80 | 8590 |
| КШГ 70.102.100 | 100 | 25/12 | -20…+80 | 11110 |
| Присоединение сварка/сварка, стандартный проход, КШГ серия 71 с ISO-фланцем, управление установленной на кран рукояткой |  |  |  |  |
| КШГ 71.102.125 | 125 | 25/12 | -20…+80 | 20220 |
| КШГ 71.102.150 | 150 | 25/12 | -20…+80 | 33590 |
| Присоединение сварка/сварка, стандартный проход, КШГ серия 71 с ISO-фланцем под установку редуктора, электропривода |  |  |  |  |
| КШГ 71.102.200 | 200 | 25/12 | -20…+80 | 56440 |
| Присоединение фланец/фланец, стандартный проход, КШГ серия 70, управление рукояткой |  |  |  |  |
| КШГ 70.103.015 | 15 | 40/12 | -20…+80 | 3840 |
| КШГ 70.103.020 | 20 | 40/12 | -20…+80 | 4220 |
| КШГ 70.103.025 | 25 | 40/12 | -20…+80 | 4220 |
| КШГ 70.103.032 | 32 | 40/12 | -20…+80 | 4640 |
| КШГ 70.103.040 | 40 | 40/12 | -20…+80 | 6440 |
| КШГ 70.103.050 | 50 | 40/12 | -20…+80 | 6990 |
| КШГ 70.103.065 | 65 | 16/12 | -20…+80 | 8780 |
| КШГ 70.103.080 | 80 | 16/12 | -20…+80 | 10380 |
| КШГ 70.103.100 | 100 | 16/12 | -20…+80 | 15900 |
| Присоединение фланец/фланец, стандартный проход , КШГсерия 71, с ISO-фланцем, управление рукояткой. |  |  |  |  |
| КШГ 71.103.125 | 125 | 16.12.12 | -20…+80 | 24284 |
| КШГ 71.103.150 | 150 | 16/12 | -20…+80 | 40910 |
| Присоединение фланец/фланец, стандартный проход, КШГ серия 71, с ISO-фланцем под установку редуктора, электропривода. |  |  |  |  |
| КШГ 71.103.200 | 200 | 16/12 | -20…+80 | 67750 |

11. ЗАДВИЖКИ

Задвижки 31С41НЖ

| Тип прибора | Размер Ду | Цена |
| --- | --- | --- |
| Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16) | 50 | 3600 |
| Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16) | 65 |  |
| Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16) | 80 | 4995 |
| Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16) | 100 | 6700 |
| Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16) | 125 |  |
| Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16) | 150 | 13300 |
| Задвижки 31С41НЖ (Ру – 16) | 200 | 19760 |

Задвижки  марки AVK (Дания) серия 36/90

| Тип прибора | Размер Ду | Цена, УЕ по курсу ЦБ 1шт | Цена, УЕ по курсу ЦБ 2-3шт | Цена, УЕ по курсу ЦБ от 3 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10 | 50 | 1198 | 1100 | 999 |
| Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10 | 80 | 1425 | 1310 | 1235 |
| Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10 | 100 | 1555 | 1420 | 1350 |
| Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10 | 150 | 2400 | 2205 | 2098 |
| Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10 | 200 | 4165 | 3830 | 3625 |
| Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10 | 250/200 | 6698 | 6163 | 5830 |
| Задвижки AVK с ПЭ-патрубками 36/90 PN 10 | 300 | 9250 | 8515 | 8049 |

*Цена указана в евро по курсу ЦБ за комплект ( задвижка, Т-образный ключ, шпиндель(1050-1750), опорная плита, ковер)

Задвижки  марки AVK (Дания) серия 46/70

| Тип прибора | Размер Ду | Цена, УЕ по курсу ЦБ 1шт | Цена, УЕ по курсу ЦБ 2-3шт | Цена, УЕ по курсу ЦБ от 3 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задвижки AVK cо стальными сварными кольцами 46/70 PN 16 | 50 | 1630 | 1499 | 1415 |
| Задвижки AVK cо стальными сварными кольцами 46/70 PN 16 | 80 | 2020 | 1865 | 1760 |
| Задвижки AVK cо стальными сварными кольцами 46/70 PN 16 | 100 | 2170 | 1990 | 1885 |
| Задвижки AVK cо стальными сварными кольцами 46/70 PN 16 | 150 | 3250 | 2990 | 2830 |
| Задвижки AVK cо стальными сварными кольцами 46/70 PN 16 | 200 | 4720 | 4340 | 4100 |
| Задвижки AVK cо стальными сварными кольцами 46/70 PN 16 | 250/200 | 6999 | 6440 | 6090 |
| Задвижки AVK cо стальными сварными кольцами 46/70 PN 16 | 300 | 9160 | 8430 | 7989 |

*Цена указана в евро по курсу ЦБ за комплект ( задвижка, Т-образный ключ, шпиндель(1050-1750), опорная плита, ковер)

Задвижки DUKER (Германия) патрубки ПЭВ

| Тип прибора | Размер Ду | Цена, УЕ по курсу ЦБ от 1-3шт. | Цена, УЕ по курсу ЦБ более 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16) | 25/32 |  | 487 |
| Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16) | 32/40 |  | 487 |
| Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16) | 50/63 |  | 662 |
| Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16) | 80/90 |  | 747 |
| Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16) | 100/110 |  | 828 |
| Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16) | 150/160 |  | 1346 |
| Задвижки DUKER патрубки ПЭВ (Ру – 16) | 200/225 |  | 2400 |

*Цена указана в евро по курсу ЦБ за комплект (ковер, шток)

Задвижки DUKER (Германия) патрубки Сталь.

| Тип прибора | Размер Ду | Цена, УЕ по курсу ЦБ от 1-3шт. | Цена, УЕ по курсу ЦБ более 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задвижки DUKER патрубки Сталь | 50 |  | 830 |
| Задвижки DUKER патрубки Сталь | 80 |  | 1070 |
| Задвижки DUKER патрубки Сталь | 100 |  | 1154 |
| Задвижки DUKER патрубки Сталь | 150 |  | 1794 |
| Задвижки DUKER патрубки Сталь | 200 |  | 2689 |
| Задвижки DUKER патрубки Сталь | 250 |  | 4020 |
| Задвижки DUKER патрубки Сталь | 300 |  | 5310 |

*Цена указана в евро по курсу ЦБ за комплект (ковер, шток)

12. ПОДВОДКА ДЛЯ ГАЗА

Подводка для газа ВЕКО.

| Наименование товара | Размер (дюйм) | Длина (метр) | Цена мелкий опт | Цена крупный опт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 1/2 | 0,5 | 210 | 150 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 1/2 | 0,6 | 215 | 155 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 1/2 | 0,8 | 220 | 158 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 1/2 | 1,0 | 230 | 167 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 1/2 | 1,2 | 250 | 186 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 1/2 | 1,5 | 270 | 202 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 1/2 | 1,8 | 290 | 222 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 1/2 | 2,0 | 310 | 246 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 1/2 | 3 | 440 | 342 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 1/2 | 3,5 | 500 | 396 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 1/2 | 4 | 550 | 425 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 1/2 | 5 | 615 | 490 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 3/4 | 0,5 | 280 | 222 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 3/4 | 0,6 | 300 | 237 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 3/4 | 0,8 | 318 | 260 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 3/4 | 1,0 | 335 | 274 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 3/4 | 1,2 | 355 | 290 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 3/4 | 1,5 | 375 | 310 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 3/4 | 1,8 | 440 | 375 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 3/4 | 2,0 | 445 | 380 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 3/4 | 2,5 | 500 | 435 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 3/4 | 3 | 603 | 503 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 3/4 | 4 | 915 | 815 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. ВЕКА | 3/4 | 5 | 1400 | 1300 |
| Газ подводка сильфон г.ш., г.г. РЕРЕ | 1 | 1,2 | 1400 | 1250 |

13. ФИЛЬТРЫ

Фильтр

| Тип прибора | Среда | Производитель | Размер, Ду | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФММ-15 | газ | г. Владимир | 15 | 245 |
| ФММ-20 | газ | г. Владимир | 20 | 260 |
| ФММ-25 | газ | г. Владимир | 25 | 330 |
| ФММ-32 | газ | г. Владимир | 32 | 500 |
| ФММ-40 | газ | г. Владимир | 40 | 820 |
| ФГП-15 (прямоточный) У-образный | газ | г.Москва | 15 | 250 |
| ФГП-20 (прямоточный) У-образный | газ | г.Москва | 20 | 310 |
| ФГП-25 (прямоточный) У-образный | газ | г.Москва | 25 | 400 |
| ФГП-32 (прямоточный) У-образный | газ | г.Москва | 32 | 590 |
| ФГП-40 (прямоточный) У-образный | газ | г.Москва | 40 | 1000 |
| ФГП-50 (прямоточный) У-образный | газ | г.Москва | 50 | 1060 |
| ФГП-20 (поворотный) Т-образный | газ | г.Москва | 25 | 325 |
| ФГП-25 (поворотный) Т-образный | газ | г.Москва | 25 | 340 |
| ФГП-32(поворотный) Т-образный | газ | г.Москва | 32 | 580 |
| ФГП-40 (поворотный) Т-образный | газ | г.Москва | 40 | 650 |
| ФГП-50 (поворотный) Т-образный | газ | г.Москва | 50 | 690 |
| ФГ-50 ВО ( Высокая очистка) | Газ | Саратов | Ду 50 | 3500 |
| ФГ(ФС)-50 У (угловой) | Газ | Саратов | Ду 50 | 3000 |
| ФГ(ФС)-50 У -ИПД | Газ | Саратов | Ду 50 | 6500 |
| ФГ 16-50 Фл Рmax = 16кг/см2; δ = 80 мкм | Газ | Арзамас | Ду 50 | 14215 |
| ФГ 16-50В Фл Рmax = 16кг/см2; δ = 50 мкм | Газ | Арзамас | Ду 50 | 13085 |
| ФГ 16-50 ДПД датчик давления ∆Р ном=5кПа; Р max=16 кг/см2 | Газ | Арзамас | Ду 50 | 20500 |
| ФГ 16-50В ДПД датчик давления ∆Р ном=10кПа; Р max=16 кг/см2 | Газ | Арзамас | Ду 50 | 19370 |
| ФГ 16-80 Фл Р max=16 кг/см2; δ = 80 мкм | Газ | Арзамас | Ду 80 | 23050 |
| ФГ 16-80В Фл Р max=16 кг/см2; δ = 50 мкм | Газ | Арзамас | Ду 80 | 21640 |
| ФГ 16-80В ДПД датчик давления ∆Р ном=50 мбар; Р max=16 кг/см2 | Газ | Арзамас | Ду 80 | 27300 |
| ФГ 16-80 ДПД датчик давления ∆Р ном=50 мбар; Р max=16 кг/см2 | Газ | Арзамас | Ду 80 | 28770 |
| ФГ 16-100 Фл Р max=16 кг/см2; δ = 50 мкм | Газ | Арзамас | Ду 100 | 36475 |
| ФГ 16-100В Фл Р max=16 кг/см2; δ = 50 мкм | Газ | Арзамас | Ду 100 | 33700 |
| ФГ 16-100В ДПД датчик давления ∆Р ном=50 мбар; Р еmax=16 г/см2 | Газ | Арзамас | Ду 100 | 39365 |
| ФГ 16-100 ДПД датчик давления ∆Р ном=50 мбар; Р max=16 кг/см2 | Газ | Арзамас | Ду 100 | 41855 |
| Фильтрующий картридж сменный для ФГ-16-50(с возможностью очистки) | Газ | Арзамас | Ду50 | 2490 |
| Фильтрующий картридж сменный для ФГ-16-50В синтечиский материал | Газ | Арзамас | Ду 50 | 1870 |
| ФГ-1,6-50(В) | Газ | Саратов | Ду 50 | 12500 |
| ФГ-1,6-50(В)- ИПД | Газ | Саратов | Ду 50 | 13450 |
| ФГ-1,6-80 | Газ | Саратов | Ду 80 | 16000 |
| ФГ-1,6-80В | Газ | Саратов | Ду 80 | 16000 |
| ФГ-1,6-80 -ИПД | Газ | Саратов | Ду 80 | 18500 |
| ФГ-1,6-80 В-ИПД | Газ | Саратов | Ду 80 | 18500 |
| ФГ-1,6-100(В) | Газ | Саратов | Ду 100 | 31000 |
| ФГ-1,6-100(В) -ИПД | Газ | Саратов | Ду 100 | 32500 |
| ФГ-100 сварной | Газ | Саратов | Ду 100 | 16000 |
| ФГ-150 сварной | Газ | Саратов | Ду 150 | 23000 |
| ФГ-200 сварной | Газ | Саратов | Ду 200 | 37000 |

Фильтра. СП "ТермоБрест" ООО Республика Беларусь, г. Брест

| Тип прибора | Цена |
| --- | --- |
| ФН 1/2-2 Ду 15 Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) муф | 3000 |
| ФН 1/2-6 Ду 15 Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) муф | 3200 |
| ФН 3/4-2 Ду 20 Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) муф | 3100 |
| ФН 3/4-6 Ду 20 Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) муф | 3200 |
| ФН 1-2 Ду 25 Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) муф/фл | 3920/5990 |
| ФН 1-6 Ду 25 Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) муф/фл | 4130/7190 |
| ФН 11/4-2 Ду 32Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) муф/фл | 3000/5990 |
| ФН 11/4-6 Ду 32Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) муф/фл | 4960/8260 |
| ФН 11/2-2 Ду 40 Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) муф/фл | 5990 |
| ФН 11/2-6 Ду 40 Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) муф/фл | 9090 |
| ФН 2-2 Ду 50 Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) муф/фл | 5990 |
| ФН 2-6 Ду 50 Рраб. 0,2МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) муф/фл | 11780 |
| ФН 21/2-1 Ду 65 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) фл | 8060 |
| ФН 21/2-6 Ду 65 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) фл | 16220 |
| ФН 3-1 Ду 80 Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) фл | 13120 |
| ФН 3-6 Ду 80 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) фл | 23660 |
| ФН 4-1 Ду 100 Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) фл | 17970 |
| ФН 4-6 Ду 100 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (алюмин.) фл | 30990 |
| ФН 5-1 Ду 125 Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) фл | 73970 |
| ФН 5-6 Ду 125 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) фл | 89550 |
| ФН 6-1 Ду 150 Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) фл | 129630 |
| ФН 6-1 Ду 150 Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (чугун) фл | 110630 |
| ФН 6-6 Ду 150 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) фл | 141500 |
| ФН 6-6 Ду 150 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (чугун) фл | 121460 |
| ФН 8-1 Ду 200 Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) фл | 157850 |
| ФН 8-1 Ду 200 Рраб. 0,1МПа, степень фильтрации 50МКМ (чугун) фл | 140090 |
| ФН 8-6 Ду 200 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) фл | 175600 |
| ФН 8-6 Ду 200 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (чугун) фл | 158890 |
| ФН 10-6.1 Ду 250 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) фл | 263950 |
| ФН 10-6.2 Ду 250 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) фл | 316182 |
| ФН 12-6.1 Ду 300 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) фл | 298260 |
| ФН 12-6.2 Ду 300 Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) фл | 360940 |
| Фильтрующий элемент на ФН1/2 | 1540 |
| Фильтрующий элемент на ФН3/4 | 1710 |
| Фильтрующий элемент на ФН1 | 1800 |

14. ФЛАНЦЫ

Фланцы за штуку

| Наименование | Размер Ду | Давление Кгс\см 16 Цена | Давление Кгс\см 6 Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Фланцы ду 50 (шт) | 50 | 580 | 430 |
| Фланцы ду 65 (шт) | 65 | 600 | 490 |
| Фланцы ду 80 (шт) / ду 80 для счетчика 8 отв. | 80 | 700/1040 | 650 |
| Фланцы ду 100 (шт) | 100 | 1120 | 800 |
| Фланцы ду 125 (шт) | 125 | 1850 | 1310 |
| Фланцы ду 150 (шт) | 125 | 1900 | 1350 |
| Фланцы ду 200 (шт) | 150 | 2550 | 1490 |

Комплет ответных фланцев КОФ( фланцы, прокладки, гайки, болты.)

| Наименование | Размер Ду | Давление Кгс\см 16 Цена | Давление Кгс\см 6 Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| КОФ ду 50 комплект | 50 | 1300 | 1000 |
| КОФ ду 65 комплект | 65 | 1410 | 1200 |
| КОФ ду 80 комплект / КОФ ду 80 для счетчика 8 отв. | 80 | 1650/2200 | 1330 |
| КОФ ду 100 комплект | 100 | 2500 | 1900 |
| КОФ ду 125 комплект | 125 | 3900 | 2800 |
| КОФ ду 150 комплект | 150 | 4000 | 3100 |
| КОФ ду 200 комплект | 200 | 5870 | 4000 |

15. КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ КСО

Компенсаторы сильфонные осевые КСО фланцевые, Ру 16

| Наименование компенсаторов | Ду мм. | Ру бар. | Цена осевой ход 30 мм. | Цена осевой ход 60 мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 25-16-30/60 Ф | 25 | 16 | 5 250,00 | - |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 32-16-30/60 Ф | 32 | 16 | 5 625,00 | - |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 40-16-30/60 Ф | 40 | 16 | 6 000,00 | - |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 50-16-30/60 Ф | 50 | 16 | 6 750,00 | - |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 65-16-30/60 Ф | 65 | 16 | 7 500,00 | 8250 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 80-16-30/60 Ф | 80 | 16 | 9 000,00 | 9750 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 100-16-30/60 Ф | 100 | 16 | 11 250,00 | 12000 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 125-16-30/60 Ф | 125 | 16 | 13 500,00 | 15000 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 150-16-30/60 Ф | 150 | 16 | 17 250,00 | 18750 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 200-16-30/60 Ф | 200 | 16 | 24 975,00 | 28350 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 250-16-30/60 Ф | 250 | 16 | 33 750,00 | 38475 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 300-16-30/60 Ф | 300 | 16 | 44 550,00 | 47925 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 350-16-30/60 Ф | 350 | 16 | 49 800,00 | 53400 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 400-16-30/60 Ф | 400 | 16 | 57 600,00 | 61200 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 450-16-30/60 Ф | 450 | 16 | 70 200,00 | 73800 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 500-16-30/60 Ф | 500 | 16 | 75 000,00 | 78000 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 600-16-30/60 Ф | 600 | 16 | 100 800,00 | 103800 |
| Компенсаторы сильфонные осевые КСО фланцевые, Ру 25 |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 25-25-30/60 Ф | 25 | 25 | 6 000,00 | - |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 32-25-30/60 Ф | 32 | 25 | 6 750,00 | - |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 40-25-30/60 Ф | 40 | 25 | 7 500,00 | - |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 50-25-30/60 Ф | 50 | 25 | 8 250,00 | - |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 65-25-30/60 Ф | 65 | 25 | 9 000,00 | 9750 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 80-25-30/60 Ф | 80 | 25 | 10 500,00 | 11250 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 100-25-30/60 Ф | 100 | 25 | 12 750,00 | 13500 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 125-25-30/60 Ф | 125 | 25 | 15 750,00 | 17250 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 150-25-30/60 Ф | 150 | 25 | 19 500,00 | 22500 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 200-25-30/60 Ф | 200 | 25 | 32 250,00 | 33750 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 250-25-30/60 Ф | 250 | 25 | 39 150,00 | 47250 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 300-25-30/60 Ф | 300 | 25 | 51 300,00 | 53325 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 350-25-30/60 Ф | 350 | 25 | 56 400,00 | 61200 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 400-25-30/60 Ф | 400 | 25 | 64 800,00 | 69600 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 450-25-30/60 Ф | 450 | 25 | 75 600,00 | 78000 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 500-25-30/60 Ф | 500 | 25 | 85 200,00 | 87600 |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 600-25-30/60 Ф | 600 | 25 | 115 200,00 | 117600 |

Компенсаторы сильфонные осевые КСО под приварку, Ру 16

| Наименование компенсаторов | Ду мм. | Ру бар. | Цена осевой ход 30 мм. | Цена осевой ход 60 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 25-16-30/60 Ф | 25 | 16 | 3 375,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 32-16-30/60 Ф | 32 | 16 | 3 750,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 40-16-30/60 Ф | 40 | 16 | 3 975,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 50-16-30/60 Ф | 50 | 16 | 4 200,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 65-16-30/60 Ф | 65 | 16 | 4 350,00 | 5250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 80-16-30/60 Ф | 80 | 16 | 5 100,00 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 100-16-30/60 Ф | 100 | 16 | 6 000,00 | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 125-16-30/60 Ф | 125 | 16 | 7 500,00 | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 150-16-30/60 Ф | 150 | 16 | 9 000,00 | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 200-16-30/60 Ф | 200 | 16 | 14 850,00 | 18900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 250-16-30/60 Ф | 250 | 16 | 18 900,00 | 22950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 300-16-30/60 Ф | 300 | 16 | 24 300,00 | 27675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 350-16-30/60 Ф | 350 | 16 | 27 600,00 | 32400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 400-16-30/60 Ф | 400 | 16 | 32 400,00 | 35400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 450-16-30/60 Ф | 450 | 16 | 40 800,00 | 45600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 500-16-30/60 Ф | 500 | 16 | 52 800,00 | 56400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 600-16-30/60 Ф | 600 | 16 | 73 200,00 | 77400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсаторы сильфонные осевые КСО под приварку, Ру 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 25-25-30/60 Ф | 25 | 25 | 4 200,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 32-25-30/60 Ф | 32 | 25 | 4 350,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 40-25-30/60 Ф | 40 | 25 | 4 500,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 50-25-30/60 Ф | 50 | 25 | 4 800,00 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 65-25-30/60 Ф | 65 | 25 | 5 250,00 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 80-25-30/60 Ф | 80 | 25 | 6 000,00 | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 100-25-30/60 Ф | 100 | 25 | 6 750,00 | 8250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 125-25-30/60 Ф | 125 | 25 | 8 250,00 | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 150-25-30/60 Ф | 150 | 25 | 10 500,00 | 13500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 200-25-30/60 Ф | 200 | 25 | 16 200,00 | 20925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 250-25-30/60 Ф | 250 | 25 | 20 925,00 | 26325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 300-25-30/60 Ф | 300 | 25 | 28 350,00 | 31725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 350-25-30/60 Ф | 350 | 25 | 32 400,00 | 37200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 400-25-30/60 Ф | 400 | 25 | 37 800,00 | 40800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 450-25-30/60 Ф | 450 | 25 | 45 600,00 | 52200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 500-25-30/60 Ф | 500 | 25 | 60 000,00 | 64200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 600-25-30/60 Ф | 600 | 25 | 78 000,00 | 85200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсаторы для систем отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование компенсаторов | Ду мм. | Ру бар. | Осевой ход мм. | Цена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсаторы для систем отопления под приварку, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 15-16-50 КЭ | 15 | 16 | 50 (+20; -30) | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 20-16-50 КЭ | 20 | 16 | 50 (+20; -30) | 1575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 25-16-50 КЭ | 25 | 16 | 50 (+20; -30) | 1875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 32-16-50 КЭ | 32 | 16 | 50 (+20; -30) | 2775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 40-16-50 КЭ | 40 | 16 | 50 (+20; -30) | 3375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 50-16-50 КЭ | 50 | 16 | 50 (+20; -30) | 3750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 65-16-50 КЭ | 65 | 16 | 50 (+20; -30) | 4950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 80-16-50 КЭ | 80 | 16 | 50 (+20; -30) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 100-16-50 КЭ | 100 | 16 | 50 (+20; -30) | 7350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсаторы для систем отопления с резьбовым соединением, с защитным кожухом, внутренним экраном и ограничителем хода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 15-16-50 КЭ | 15 | 16 | 50 (+20; -30) | 2325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 20-16-50 КЭ | 20 | 16 | 50 (+20; -30) | 2550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 25-16-50 КЭ | 25 | 16 | 50 (+20; -30) | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 32-16-50 КЭ | 32 | 16 | 50 (+20; -30) | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 40-16-50 КЭ | 40 | 16 | 50 (+20; -30) | 5550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор сильфонный осевой: КСО 50-16-50 КЭ | 50 | 16 | 50 (+20; -30) | 6450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Компенсаторы резиновые КР фланцевые (антивибрационные вставки)

| Наименование компенсаторов | Ду мм. | Ру бар. | Осевой ход мм. | Ход сдвига мм. | Поворот гр. | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компенсаторы резиновые КР фланцевые, Ру 10 |  |  |  |  |  |  |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 25-10-30/15/10 Ф | 25 | 10 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 1650 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 32-10-30/15/10 Ф | 32 | 10 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 1800 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 40-10-30/15/10 Ф | 40 | 10 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 1950 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 50-10-30/15/10 Ф | 50 | 10 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 2250 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 65-10-30/15/10 Ф | 65 | 10 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 3000 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 80-10-30/15/10 Ф | 80 | 10 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 3450 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 100-10-30/15/10 Ф | 100 | 10 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 4200 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 125-10-30/15/10 Ф | 125 | 10 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 6000 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 150-10-30/15/10 Ф | 150 | 10 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 7500 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 200-10-30/15/10 Ф | 200 | 10 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 10125 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 250-10-30/15/10 Ф | 250 | 10 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 14175 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 300-10-30/15/10 Ф | 300 | 10 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 17415 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 25-16-30/15/10 Ф | 25 | 16 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 1800 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 32-16-30/15/10 Ф | 32 | 16 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 2550 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 40-16-30/15/10 Ф | 40 | 16 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 2625 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 50-16-30/15/10 Ф | 50 | 16 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 2700 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 65-16-30/15/10 Ф | 65 | 16 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 3375 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 80-16-30/15/10 Ф | 80 | 16 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 4200 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 100-16-30/15/10 Ф | 100 | 16 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 4990 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 125-16-30/15/10 Ф | 125 | 16 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 6750 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 150-16-30/15/10 Ф | 150 | 16 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 8250 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 200-16-30/15/10 Ф | 200 | 16 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 11475 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 250-16-30/15/10 Ф | 250 | 16 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 16200 |
| Компенсатор резиновый фланцевый: КР 300-16-30/15/10 Ф | 300 | 16 | 30 (+15; -15) | 15 | 10 | 20925 |

16. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ ШКАФНЫЕ

| Тип прибора | Регулятор | Рвх, МПа | Р вых, кПа | Пропускная способность при Рмах, м3/ч | Цена с обогревом | Цена без обогрева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРПШ-6 | РДГБ-6 | 0,6 | 1,6 | 10 | ---- | 5200 |
| ГРПШ-10(МС) | РДГК-10М | 0,6 | 1,5-2 | 60 | ---- | 12500 |
| ГРПШ-32 одна линия редуцирования | РДНК-32 | 0,6 | 2-2,5 | 105 | 27000 | 30000 |
| ГРПШ-400 одна линия | РДНК-400 | 0,1-0,6 | 2-5 | 500 | 26000 | 30000 |
| ГРПШ-400-01 1 одна линия | РДНК-400М | 1,2 | 2-3,5 | 900 | 26000 | 30000 |
| ГРПШ-07-1У1 одна линия | РДНК-1000 | 0,6 | 0,05 | 800 | 26000 | 30000 |
| ГРПШ-01У1 одна линия | РДНК-У | 0,6 (1,2) | 0,2-0,5 | 1350 (2700) | 27000 | 31000 |
| УГРШ-50 одна линия | РДП – 50 | 1,2 | 0,05-6 (6-60) | 6500 | 65000 | 70000 |
| УГРШ-100 одна линия | РДП-100 | 0,6 | 0,05 | 800 | 18500000007 - 02У0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | 188000 |
| ГСГО – (00-13) одна линия | РДБК – 50 | 1,2 | (1-600) | 5000 | 65000 | 66700 |
| ГСГО-25-00-13 одна линия | РДБК-50/25 |  |  |  | 65000 | 66700 |

Домовой газораспределительный пункт ДРП

| Тип прибора | Цена |
| --- | --- |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1СП с регулятором FE 10 | 19250 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1 с регулятором FE 10 на опоре | 27900 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1С с регулятором FE 10 на стене | 29510 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1СП с регулятором FE 25 | 19250 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-2 с регулятором FE 25 на опоре | 27900 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-2С с регулятором FE 25 на стене | 29510 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3 с регулятором FE 50 на опоре | 49325 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3С с регулятором FES 50 на стене | 49325 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1K с регулятором FE10 | 30030 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-2K с регулятором FE25 | 30540 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3K с регулятором FE50 | 47050 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1CK с регулятором FE10 | 32200 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-2CK с регулятором FE25 | 32900 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3CК с FES-50 | 50000 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1К с FE-10 с узлом учета G6 | 47170 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1СК с FE-10 с узлом учета G6 | 47170 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1К с FE-10 с узлом учета G4 | 47170 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-1К с FE-10 с узлом учета G6Т | 48000 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3 с В249 | 147000 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3 с R70 TARTARINI | 103400 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-3 с (РДНК-32/10;6;3) | 139040 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4 с 2FE-10 | 93700 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4С с 2FE-10 | 93700 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4 с 2FE-25 | 93700 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4С с 2FE-25 | 93700 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4 с 2FE-50 | 93700 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4С с 2FE-50 | 93700 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4 с 2R70 TARTARINI |  |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4С с 2R70 TARTARINI | 89320 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4 с В249Х2 TARTARINI | 242190 |
| Домовой газорегуляторный пункт ДРП-4 с АР В249Х2 TARTARINI | 242190 |
| Кронштейн крепления ДРП 04 | 2000 |

17. РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

| Тип прибора | Рвх, МПа | Р вых, кПа | Пропускная способность при Рвход, м3/ч 0,1 МПа | Пропускная способность при Рвход, м3/ч мах | Температура эксплуатации, С | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РДНК- 400/400М/1000 | 1,2 | 2-5 | 300 | 300 | -35…+50 | 7500 |
| РДП – 50Н | 1,2 | 0,05-6 | 7200 | 7200 | -35…+50 | 18500 |
| РДП – 50В | 1,2 | 6-600 | 7200 | 7200 | -35…+50 | 17500 |
| РДП-100Н/В | 1,2 | 6-600 | 7200 | 7200 | -35…+50 | 50000/49000 |
| РДП – 200Н(В) | 1,2 | 0,05-6 | 9000 | 9000 | -35…+50 | 90000 |
| РДГ-50Н | 1,2 | 1,5–60 | 7100 | 7100 | +1…+60 | 15000 |
| РДГ-50В | 1,2 | 60–500 | 7100 | 7100 | +1…+60 | 14000 |
| РДУК-2Н(В)-50 | 12 | 1,5–60(60-500) | 6560 | 6560 | +1…+60 | 8500 |
| РДУК-2Н(В)-100 | 12 | 1,5–60(60-500) | 10500 | 25177 | +1…+60 | 19000 |
| РДУК-2Н(В)-200 | 12 | 1,5–60(60-500) | 47000 | 70250 | +1…+60 | 55000 |
| РДБК-1-25(Ду25/32) | 1,2 | 1-60 | 320 | 2000 | +1…+60 | 9000 |
| РДБК-1п-25(Ду25/32) | 1,2 | 1-60 | 900 | 6000 | +1…+60 | 8500 |
| РДБК-1-50 | 1,2 | 1-60 | 1418 | 12442 | -35…+50 | 9500 |
| РДБК-1п-50 | 1,2 | 1-60 | 1418 | 12442 | -35…+50 | 9000 |

18. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОРНЫЙ.

| Тип прибора | Ду, мм | Рвход, МПа | Пределы настройки контролируемого давления, кПа |  | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нижний предел | Верхний предел |  |
| КПЗ-25 Н, С, В. | 25 |  |  |  | 7500 |
| КПЗ-50 Н , С, В | 50 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 |  |
| КПЗ-100 Н, С, В | 100 | 1,2 | 0,3-3 | 2-60 | 12500 |
| КПЗ-150 Н, С,В | 150 |  |  |  | 44000 |
| КПЗ-200 Н, С,В | 200 |  |  |  | 46000 |

19. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ.

| Тип прибора | Пределы настройки контролируемого давления, МПа |  | Масса, кг. | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижний | Верхний |  |  |
| ПСК-50Н/5 /20 Ду = 50 мм | 0,001 | 0,005 | 6,82 | 3600 |
| ПСК-50С/50/125/300 Ду = 50 мм | 0,125 | 0,3 | 0,3 |  |

20. ИЗОЛИРУЮЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

| Тип прибора | Ду | Тип соединения | Р. мах МПа | L мм | Цена мелкий опт | Цена крупный опт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИСМ-15 ш.ш. Саратов | 15 | муфта | 1,6 |  | 105 | 85 |
| ИСМ-20 ш.ш. Саратов | 20 | муфта | 1,6 |  | 155 | 125 |
| ИСМ-25 ш.ш. Саратов | 25 | муфта | 1,6 |  | 225 | 185 |
| ИСМ-15 г.ш. Саратов | 15 | муфта | 1,6 |  | 190 | 165 |
| ИСМ-20 г.ш. Саратов | 20 | муфта | 1,6 |  | 210 | 190 |
| ИСМ-25 г.ш. Саратов | 25 | муфта | 1,6 |  | 285 | 255 |
| ИС -15 Саратов | 15 | муфта | 1,6 |  | 300 | 270 |
| ИС -20 Саратов | 20 | муфта | 1,6 |  | 310 | 280 |
| ИС -25 Саратов | 25 | муфта | 1,6 |  | 340 | 300 |
| ИС -32 Саратов | 32 | муфта | 1,6 |  | 370 | 340 |
| ИС -40 Саратов | 40 | муфта | 1,6 |  | 400 | 370 |
| ИС -50 Саратов | 50 | муфта | 1,6 |  | 480 | 440 |
| ИС -80 Саратов | 80 | муфта | 1,6 |  | 800 | 750 |
| ИС -15 Владимир | 15 | муфта | 1,6 |  | 390 | 360 |
| ИС -20 Владимир | 20 | муфта | 1,6 |  | 395 | 365 |
| ИС -25 Владимир | 25 | муфта | 1,6 |  | 470 | 420 |
| ИС -32 Владимир | 32 | муфта | 1,6 |  | 530 | 480 |
| ИС -40 Владимир | 40 | муфта | 1,6 |  | 590 | 540 |
| ИС -50 Владимир | 50 | муфта | 1,6 |  | 640 | 590 |
| ИС-ТИС 25 Саратов | 25 | под приварку | 1,6 |  | 1600 | 1200 |
| ИС-ТИС 32 Саратов | 32 | под приварку | 1,6 |  | 1800 | 1400 |
| ИС-ТИС 40 Саратов | 40 | под приварку | 1,6 |  | 1900 | 1500 |
| ИС-ТИС 50 Саратов | 50 | под приварку | 1,6 |  | 2500 | 1990 |
| ИС-ТИС 80 Саратов | 80 | под приварку | 1,6 |  | 3000 | 2600 |
| ИС-ТИС 100 Саратов | 100 | под приварку | 1,6 |  | 3800 | 3000 |
| ИС-ТИС 150 Саратов | 150 | под приварку | 1,6 |  | 6000 | 4500 |
| ИС-ТИС 200 Саратов | 200 | под приварку | 1,6 |  | 18000 | 16000 |
| ТИС-ГХ 25-16М | 25 | под приварку | 1,6 |  | 2940 | 2510 |
| ТИС-ГХ 32-16М | 32 | под приварку | 1,6 |  | 3540 | 3040 |
| ТИС-ГХ 40-16М | 40 | под приварку | 1,6 |  | 4040 | 3580 |
| ТИС-ГХ 50-16М | 50 | под приварку | 1,6 |  | 4480 | 3960 |
| ТИС-ГХ 65-16М | 65 | под приварку | 1,6 |  | 16880 | 15480 |
| ТИС-ГХ 80-16М | 80 | под приварку | 1,6 |  | 16040 | 14710 |
| ТИС-ГХ 100-16М | 100 | под приварку | 1,6 | 300 | 15980 | 15280 |
| ТИС-ГХ 150-16М | 150 | под приварку | 1,6 | 400 | 27070 | 26330 |
| ТИС-ГХ 200-16М | 200 | под приварку | 1,6 | 400 | 49260 | 47915 |
| ТИС-ГХ 250-16М | 250 | под приварку | 1,6 | 500 | 85480 | 81590 |
| ТИС-ГХ 300-16М | 300 | под приварку | 1,6 | 500 | 105900 | 101100 |
| НЭМС 25 | 25 | под приварку | 1.6 |  | 2200 | 2050 |
| НЭМС 32 | 32 | под приварку | 1.6 |  | 2490 | 2310 |
| НЭМС 40 | 40 | под приварку | 1.6 |  | 2830 | 2630 |
| НЭМС 50 | 50 | под приварку | 1.6 |  | 3520 | 3265 |
| НЭМС 65 | 65 | под приварку | 1.6 |  | 10240 | 9510 |
| НЭМС 80 | 80 | под приварку | 1.6 |  | 11290 | 10480 |
| НЭМС 100 | 100 | под приварку | 1.6 |  | 14260 | 13250 |
| НЭМС 150 | 150 | под приварку | 1.6 |  | 23590 | 22650 |
| НЭМС 200 | 200 | под приварку | 1.6 |  | 42310 | 40620 |
| НЭМС 250 | 250 | под приварку | 1.6 |  | 73050 | 70125 |
| НЭМС 300 | 300 | под приварку | 1.6 |  | 88310 | 84780 |
| ИФС- 25 | 25 | фланец | 1,6 |  | 2190 | 2000 |
| ИФС- 32 | 32 | фланец | 1,6 |  | 2400 | 2180 |
| ИФС- 40 | 40 | фланец | 1,6 |  | 2420 | 2200 |
| ИФС- 50 | 50 | фланец | 1,6 |  | 2830 | 2570 |
| ИФС- 65 | 65 | фланец | 1,6 |  | 3245 | 2950 |
| ИФС- 80 | 80 | фланец | 1,6 |  | 4070 | 3700 |
| ИФС- 100 | 100 | фланец | 1,6 |  | 5170 | 4700 |
| ИФС- 150 | 150 | фланец | 1,6 |  | 7315 | 6650 |
| ИФС- 200 | 200 | фланец | 1,6 |  | 10230 | 9300 |
| ИФС- 250 | 250 | фланец | 1,6 |  | 15510 | 14100 |